ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Крупицкий

«___» _______________ 2021г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда по ремонту офисных помещений

для нужд Братского филиала ООО «КраМЗ-Авто»

Визы:

Руководитель филиала

______________ Е.В. Пирогов

Ответственный исполнитель

ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Иванов

г. Красноярск 2021

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением об организации и проведении процедур выбора поставщиков ТМЦ и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для  ООО «КраМЗ-Авто».

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика | 1. Ремонтные работы в офисных помещениях здания административно бытового комплекса инв. № 10755 расположенного по адресу г. Братск, Промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск". Медицинский пункт (тамбур) Медицинский пункт (смотровая) Кабинет менеджера ПТГ Кабинет УРТС Кабинет группы эксплуатации Кабинет отдела планирования Кабинет отдела кадров Здание КПП (коридор) Здание КПП (кабинет охранника) Здание КПП (кабинет механика) Ремонт пола 1-й этаж, здание АБК Ремонт пола 2-ой этаж, здание АБК Потолок 1 этаж Ремонт комнаты приема пищи 2. Опыт выполнения работ Подрядчиком не менее 3х лет. 3. Гарантия на выполненные работы по ремонту бытовых помещений не менее 36 месяцев, с момента подписания акта выполненные КС-2 и КС-3 4. Наличие положительных отзывов по аналогичным работам от Заказчиков. - 5. Выполнение работ в сжатые сроки не более 60 календарных дней с момента подписания договора с участником отбора, предложившего лучшие условия. |
| 2 | - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | 2.1. Заявка на участие, а также коммерческое предложение Участника подаются на русском языке по установленной форме, заверенные подписью руководителя. 2.2. В заявке должен быть указан срок ее действия, который не может составлять менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. 2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 1) Коммерческое предложение, в котором обязательно должны быть указаны: Стоимость оказания услуг (с учетом и без учета НДС), наименование услуги - 2) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника запроса предложений: - - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - надлежаще заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) (копии устава, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; - - копии документов, раскрывающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), включая копии уставов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из реестра акционеров и т.п.; - - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - - участник запроса предложений вправе также предоставить справку из ФНС, ПФР, ФСС о состоянии расчетов по налогам, взносам и сборам, копию баланса (Формы №1 и № 2) за последний отчетный период, утвержденного налоговым органом, в подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - - согласие подрядчика на заключения договора по форме предлагаемой и утвержденной ООО «КраМЗ-Авто» |
| 3 | Место нахождения заказчика, условия и сроки (периоды) оказания услуг | - Период оказания услуг: с 09.08.2021г. по 30.09.2021г. - Место нахождения заказчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А», Красноярский филиал ООО «КраМЗ-Авто - Место оказания услуг: 665716, г. Братск, Промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск». |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 248 000 (Один миллион двести тысяч) рублей. 00коп., без учета НДС 20% . |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | 1.Оплата услуг Исполнителя за фактически оказанные услуги производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьей 169 главы 21 НК РФ, выставленного и предъявленного Заказчику на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг и при отсутствии мотивированных возражений к акту. В случае наличия мотивированных возражений к акту выполненных работ (оказанных услуг), указанный 30-дневный срок для оплаты исчисляется с момента устранения замечаний. 2. Готовность рассмотрения порядка оплаты предложенного участником открытого запроса предложений |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | - Требования к участникам закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; - не проведение процедуры ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; - отсутствие у участника в запросе предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; ### - положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. - согласие подрядчика на заключения договора по форме предлагаемой и утвержденной ООО «КраМЗ-Авто |
| 8 | Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников | Приложение № 6 документации |
| 9 | Условия допуска к участию в закупке | Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.7 настоящей Документации и при условии предоставления сведений и документов, указанных в приложении 3 настоящей Документации. При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов решение о допуске принимает Закупочная комиссия. |
| 10 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Приложение № 4 документации В случае несоблюдения данных требований документы считаются не предоставленными. |
| 11 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | - Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. - Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки. - Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др)), если соблюдаются следующие условия: - - Переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны; - - Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки. - Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. - При равных оценочных показателях закупочная комиссия вправе отдать приоритет участнику, предложившему товар, работу, услугу российского производителя, в случае если такие приоритеты установлены условиями закупочной документации. - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках запроса предложений, подавших заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три со дня подписания такого протокола. - С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом договора, приложенным к документации о запросе предложений. - В случае, если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования. Либо по решению Закупочной комиссии могут быть применены иные последствия уклонения лица от заключения договора, предусмотренные Положением о закупках. |
| 212 | - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации о закупке в форме электронного документа на электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Дата начала срока предоставления разъяснений – 23.07.2021. c 15.00 крск.вр. Дата окончания срока предоставления разъяснений – 30.07.2021г. до 16.00 крск.вр. |
| 113 | - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений подаются: на закрытую электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 23.07.2021г. c 11.00 крск.вр. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 01.08.2021г. до 20.00 крск.вр. |
| 14 | - Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов | 660111 г.Красноярск, ул. Пограничников 37 «А», Дата рассмотрения заявок: 02.08.2021г. в 09.00 крск.вр. Дата подведения итогов: 04.08.2021г. в 15.00 крск.вр. Дата подведения итогов может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений. |
| 15 | - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Обеспечение заявки не требуется |
| 16 | - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 17 | - Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядок его проведения | Предварительный квалификационный отбор не проводится |
| 18 | - Техническое задание | Техническое задание (Приложение №1 к настоящей документации), дефектная ведомость (Приложение № 2 к настоящей документации). |
| 19 | - Сведения о возможности проведения переторжки | Покупателем предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т.е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены. По решению комиссии по закупкам возможно проведение нескольких этапов переторжки. Цена, полученная в ходе переторжки, может считаться не окончательным предложением цены для каждого участника закупки, в случае проведения дополнительной переторжки. Цена, полученная в ходе окончательного этапа переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. Переторжка проводится после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок (предложений). К переторжке приглашаются все участники закупки, заявки (предложения) которых не были отклонены. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии по закупкам. Переторжка может иметь очную, заочную, очно–заочную форму или в режиме телефонной конференции. |
| 20 | - Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. |
| 21 | - Отказ от заключения договора | Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. |
| 22 | - Примечание | Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |

Приложение № 1

Техническое задание

На выполнение работ по

ремонту Офисных помещений

ООО «КраМЗ-Авто

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Расшифровка основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «КраМЗ-Авто», промплощадка ПАО «РУСАЛ-Братск» |
| 2 | Наименование здания, сооружения, строительной конструкции и места их расположения (помещение, ось, ряд, отметка и др. | Здание бытовой комплекс, второй этаж, инв. № 10755 расположенного по адресу г. Братск, Промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск": Медицинский пункт (тамбур) Медицинский пункт (смотровая) Кабинет менеджера ПТГ Кабинет УРТС Кабинет группы эксплуатации Кабинет отдела планирования Кабинет отдела кадров Здание КПП (коридор) Здание КПП (кабинет охранника) Здание КПП (кабинет механика) Ремонт пола 1-й этаж, здание АБК Ремонт пола 2-ой этаж, здание АБК Потолок 1 этаж Ремонт комнаты приема пищи |
| 3 | Краткое описание отмеченных дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведение ремонтных работ | Не удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим нормам бытовых помещений (Ветхое оборудование, изношенные поверхности, сколы трещины, вспучивание краски) |
| 4 | Вид необходимой работы и ремонта | ТР- текущий ремонт |
| 5 | Особые условия | Стесненные условия, действующее производство |
| 6 | Состав и объем работ | Ремонтные работы в офисных помещениях с частичной заменой кафельной плитки, окраской поверхностей, замена дверей, окон, оконных рам, покраской стен, потолков. |
| 7 | Требования - к качеству работы/услуги - к техническим характеристикам выполнения работы/услуги, - к безопасности производства работы/услуги - к результатам работы/услуги | Требования к качеству выполняемых работ: качественное выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки определенные условия договора в соответствии действующих норм РФ. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период действии гарантий. Выполнение работ в соответствии с ПОР, согласованным с Заказчиком. При выполнении работ/услуг должны соблюдаться требования, обеспечивающие безопасные условия труда в соответствии с требованиями систем государственных стандартов РФ по безопасности труда и промышленной безопасности: - Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - Плана организации работ на подготовку и проведение ремонта (ПОР) - Свидетельства НП о членстве в СРО |
| 8 | Сроки (периоды) выполнения работ/услуг | Не более 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 9 | Ответственный от эксплуатации | Должность: |
| 10 | Гарантийный срок | Срок гарантий на качество работ/услуг 36 месяца (устанавливается от даты подписания Сторонами актов приема-передачи результатов работ) |
| 11 | МВЗ | Уточняется перед закрытием форм КС-2, КС-3 |
| 12 | Порядок формирования цены договора | Стоимость работ/услуг, цена договора расчетная и фиксируется в Ведомости согласования договорной цены, на основании утвержденной Заказчиком сметы |
| 13 | Форма, сроки и порядок оплаты работы/услуги | Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг устанавливаются в соответствии с условиями типового договора подряда по направлению работ/услуг. |

Приложение №2

Дефектная ведомость

На выполнение Работ по  ремонту офисных помещений (инвентарный номер 10755)

находящихся по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, Промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск», кадастровый номер 38:34:040502:8 (Братский филиал ООО «КраМЗ-Авто»)

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медицинский пункт (тамбур) |  |  |  |
|  | Демонтаж входной двери 1000х2000мм | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж входного блока | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж входной двери металлической 1000х2000мм | шт. | 1 |  |
|  | Отделка внутренних и наружных откосов металлом | м2 | 2,5 |  |
|  | Зачистка стен от старой краски | м2 | 30 |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 30 |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен до 10мм | м2 | 30 | Сухая смесь «Юнис» (расход 4,25 кг/м2) |
|  | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза | м2 | 30 | Грунтовка Бетоноконтакт «Церезит» СТ-19 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами на 2 раза | м2 | 30 | ПФ-115 |
|  | Оштукатуривание дверных откосов | м2 | 2,5 |  |
|  | Грунтование дверных откосов | м2 | 2,5 |  |
|  | Улучшенная окраска дверных откосов на 2 раза | м2 | 2,5 |  |
|  | Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 6,3 |  |
|  | Выравнивание пола | м2 | 6,3 |  |
|  | Укладка керамогранита | м2 | 6,3 |  |
|  | Затирка швов | м.п. | 20 |  |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 2 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 6,3 |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 6,3 |  |
|  | Монтаж обрешетки из оцинкованного профиля на подвесах | м2 | 6,3 |  |
|  | Устройство потолка из оцинкованного профиллированного листа с полимерным покрытием | м2 | 6,3 | Профлист оцинкованный с полимерным покрытием С-21 |
|  | Монтаж светильников | шт. | 1 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
|  | Монтаж электропроводки в гофре | ш.п. | 6 | Кабель ВВГ НГ LS 3ммх1,5мм, гофра диаметром 20мм |
| 2. | Медицинский пункт (смотровая) |  |  |  |
|  | Демонтаж стеновых панелей | м2 | 14 |  |
|  | Устройство металлического каркаса по системе «Knauf» | м2 | 14 | Профиль направляющий 60ммх27мм «Knauf»; подвес прямой для профиля «Knauf» |
|  | Обшивка стен ГВЛ по металлическому каркасу | м2 | 14 | Гипсокартон ГКЛ толщиной 1,2мм |
|  | Шпаклевание стен | м2 | 14 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен на 2 раза | м2 | 14 |  |
|  | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке на 2 раза | м2 | 14 | Эмаль ПФ-115 Светло серый |
|  | Ремонт штукатурки откосов окна внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 4 | Сухая смесь «Юнис» по норме |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по металлу заполнений оконных и дверных проемов | м2 | 4 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Покраска масляными составами с расчисткой старой краски до 35% труб отопления | м2 | 4 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 2 |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 8,9 | Потолок «Армстронг» по металлическому каркасу |
|  | Монтаж светильников | шт. | 2 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
|  | Монтаж электропроводки в гофре | м.п. | 8 | Кабель ВВГ НГ LS 3ммх1,5мм, гофра диаметром 20мм |
|  | Окраска двери | м2 | 2 | Светло серый |
|  | Перенос мусора на 50 м | тн. | 0,7 | Мешки полипропиленовые |
|  | Вывоз мусора на расстояние до 15 км | тн. | 0,7 |  |
| 3. | Кабинет менеджера ПТГ |  |  |  |
|  | Демонтаж оконного блока 2200ммх1200мм | м2 | 2 |  |
|  | Демонтаж подоконника | м2 | 1,3 |  |
|  | Демонтаж откосов наружных и внутренних откосов | м2 | 4,1 |  |
|  | Монтаж окна ПВХ | м2 | 2,64 | Окно ПВХ 2200ммх1200мм.Трехстворчатые. Трех камерные |
|  | Отделка наружных откосов металлом | м2 | 1,7 |  |
|  | Отделка внутренних откосов пластиком | м2 | 2,4 |  |
|  | Монтаж подоконника | м2 | 1,3 | Подоконник 2200ммх600мм |
|  | Демонтаж дверного блока | м2 | 2 |  |
|  | Расширение проема | м2 | 1 |  |
|  | Монтаж деревянной двери с коробкой | м2 | 2 |  |
|  | Установка замка в дверь | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверных ручек | шт. | 2 |  |
|  | Отделка наружных и внутренних откосов | м2 | 2 |  |
| 4. | Кабинет УРТС |  |  |  |
|  | Демонтаж двери с коробкой | м2 | 2 |  |
|  | Монтаж двери с коробкой | м2 | 2 |  |
|  | Установка замка | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверных ручек | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж оконного блока 2200ммх1200мм | м2 | 2 |  |
|  | Демонтаж подоконника | м2 | 1,3 |  |
|  | Демонтаж откосов наружных и внутренних откосов | м2 | 4,1 |  |
|  | Монтаж окна ПВХ | м2 | 2,64 | Окно ПВХ 2200ммх1200мм Трехстворчатые. Трех камерные |
|  | Отделка наружных откосов металлом | м2 | 1,7 |  |
|  | Отделка внутренних откосов пластиком | м2 | 2,4 |  |
|  | Монтаж подоконника | м2 | 1,3 | Подоконник 2200ммх600мм |
|  | Демонтаж дверного блока | м2 | 2 |  |
|  | Расширение проема | м2 | 1 |  |
|  | Монтаж двери с коробкой | м2 | 2 | Дверь металлическая 1000х2000мм |
|  | Отделка наружных и внутренних откосов | м2 | 2 | Обналичка МДФ |
|  | Демонтаж фанеры со стены | м2 | 6 |  |
|  | Демонтаж деревянной обрешетки | м2 | 6 |  |
|  | Устройство металлического каркаса по системе «Knauf» | м2 | 6 | Профиль направляющий 60ммх27мм «Knauf»; подвес прямой для профиля «Knauf» |
|  | Обшивка стен ГВЛ по металлическому каркасу | м2 | 6 | Гипсокартон ГКЛ |
|  | Очистка стен от старой краски | м2 | 52,3 |  |
|  | Шпаклевание стен | м2 | 52,3 |  |
|  | Улучшенная окраска стен масляными составами на 2 раза | м2 | 52,3 | Эмаль ПФ-115 толщиной 1,2мм Светло серый |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 2 |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 16,8 | Потолок «Армстронг» по металлическому каркасу |
|  | Монтаж светильников | шт. | 2 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
|  | Монтаж кабеля в гофре | м.п. | 15 | Кабель ВВГ НГ LS 3ммх1,5мм, гофра диаметором 20мм |
| 5. | Кабинет группы эксплуатации |  |  |  |
|  | Демонтаж оконного блока 2200ммх1200мм | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж подоконника | м2 | 2,6 |  |
|  | Демонтаж наружных и внутренних откосов | м2 | 8,2 |  |
|  | Монтаж окна ПВХ 2 шт. | м2 | 5,28 | Окно ПВХ 2200ммх1200мм Трехстворчатые. Трех камерные |
|  | Отделка наружных откосов металлом | м2 | 3,4 |  |
|  | Отделка внутренних откосов пластиком | м2 | 4,8 |  |
|  | Монтаж подоконника | м2 | 2,6 | Подоконник 2200ммх600мм |
|  | Демонтаж панелей МДФ | м2 | 6 |  |
|  | Демонтаж деревянной обрешетки | м2 | 6 |  |
|  | Устройство деревянной обрешетки | м2 | 6 |  |
|  | Утепление стен | м2 | 6 | Экструдированный пенополистерол 6м3, пена монтажная |
|  | Обшивка стен панелями МДФ | м2 | 4,5 |  |
|  | Монтаж радиаторных решеток | м2 | 1,44 | Радиаторная решетка ПВХ1,2мх0,6-2шт. |
|  | Демонтаж металлического дверного блока 1мх2м | шт. | 1 | Экструдированный пенополистерол 0,6м3, пена монтажная |
|  | Утепление стены | м2 | 2 | Экструдированный пенополистерол 0,6м3, пена монтажная |
|  | Устройство металлического каркаса по системе «Knauf» | м2 | 2 | Профиль направляющий 60ммх27мм «Knauf»; подвес прямой для профиля «Knauf |
|  | Обшивка стен ГВЛ по металлическому каркасу | м2 | 2 | Гипсокартон ГКЛ толщиной 1,2 мм |
|  | Шпаклевка стен | м2 | 2 |  |
|  | Грунтование стен | м2 | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска стен масляными составами на 2 раза | м2 | 2 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Замена потолка «Армстронг» | м2 | 6 |  |
|  | Демонтаж светильника | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж светильника | шт. | 1 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
| 6. | Кабинет отдела планирования |  |  |  |
|  | Демонтаж оконного блока 2200х1200мм | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж подоконника | м2 | 1,3 |  |
|  | Демонтаж наружных и внутренних откосов | м2 | 4,1 |  |
|  | Монтаж окна ПВХ | м2 | 2,64 | Окно ПВХ 2200ммх1200мм Трехстворчатые. Трех камерные |
|  | Отделка наружных откосов металлом | м2 | 1,7 |  |
|  | Отделка внутренних откосов пластиком | м2 | 2,4 |  |
|  | Монтаж подоконника | м2 | 1,3 | Подоконник 2200ммх600мм |
|  | Демонтаж панелей МДФ | м2 | 3 |  |
|  | Демонтаж деревянной обрешетки | м2 | 3 |  |
|  | Утепление стены | м2 | 3 | Экструдированный пенополистерол 0,3м3, пена монтажная |
|  | Монтаж деревянной обрешетки | м2 | 3 |  |
|  | Монтаж панелей МДФ | м2 | 3 |  |
|  | Демонтаж светильника | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж светильника | шт. | 1 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
| 7. | Кабинет отдела кадров |  |  |  |
|  | Демонтаж оконного блока 2200х1200мм | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж подоконника | м2 | 1,3 |  |
|  | Демонтаж наружных и внутренних откосов | м2 | 4,1 |  |
|  | Монтаж окна ПВХ | м2 | 2,64 | Окно ПВХ 2200ммх1200мм Трехстворчатые. Трех камерные |
|  | Отделка наружных откосов металлом | м2 | 1,7 |  |
|  | Отделка внутренних откосов пластиком | м2 | 2,4 |  |
|  | Монтаж подоконника | м2 | 1,3 | Подоконник 2200ммх600мм |
|  | Демонтаж панелей МДФ | м2 | 3 |  |
|  | Демонтаж деревянной обрешетки | м2 | 3 |  |
|  | Утепление стены | м2 | 3 | Экструдированный пенополистерол 0,3м3, пена монтажная |
|  | Монтаж деревянной обрешетки | м2 | 3 |  |
|  | Монтаж панелей МДФ | м2 | 3 |  |
|  | Перенос мусора на 100 м | тн | 1,5 | Мешки полипропиленовые |
|  | Вывоз мусора на расстояние до 15 км | тн | 1,5 |  |
| 8. | Здание КПП (коридор) |  |  |  |
|  | Очистка стен от старой краски | м2 | 38 |  |
|  | Шпаклевка стен | м2 | 38 |  |
|  | Улучшенная окраска стен масляными составами на 2 раза | м2 | 38 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
|  | Окраска оконных рам | м2 | 13 | Эмаль ПФ-115 белый |
|  | Очистка двери от старой краски | м2 | 8 |  |
|  | Улучшенная окраска двери масляными составами на 2 раза | м2 | 8 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
|  | Очистка потолка от старой краски | м2 | 8,4 |  |
|  | Улучшенная окраска потолка масляными составами на 2 раза | м2 | 8,4 | Эмаль ПФ-115 Белый |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светильников | шт. | 2 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
|  | Демонтаж двери | шт. | 1 |  |
| 9. | Здание КПП (кабинет охранника) |  |  |  |
|  | Изготовление деревянного каркаса под дверь | м2 | 6,5 | Доска обрезная толщиной 40мм |
|  | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 9 |  |
|  | Заполнение проемов шумоизоляции | м3 | 0,5 | Экструдированный пенополистерол, пена монтажная |
|  | Монтаж двери | шт. | 1 | Металлический блок деревянный 1000ммх2000мм |
|  | Отделка наружных и внутренних откосов | м2 | 2 | Деревянная обналичка |
|  | Очистка стен и потолка от старой краски | м2 | 44 |  |
|  | Шпаклевка потолка и стен | м2 | 44 |  |
|  | Улучшенная окраска потолка и стен масляными составами на 2 раза | м2 | 44 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
|  | Окраска оконных рам | м2 | 20 | Эмаль ПФ-115 белый |
|  | Установка замка | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверных ручек | шт. | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска двери масляными составами на 2 раза | м2 | 4 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
| 10. | Здание КПП (диспетчерская) |  |  |  |
|  | Монтаж двери | шт. | 1 | Деревянная 1000ммх2000мм |
|  | Отделка наружных и внутренних откосов | м2 | 2 | Деревянная обналичка |
|  | Очистка стен и потолка от старой краски | м2 | 47 |  |
|  | Шпаклевание стен и потолка | м2 | 47 |  |
|  | Улучшенная окраска стен и потолка масляными составами на 2 раза | м2 | 47 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
|  | Установка замка | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверных ручек | шт. | 2 |  |
|  | Окраска двери | м2 | 4 | Эмаль ПФ-115 светло серый |
|  | Окраска оконных рам | м2 | 32 | Эмаль ПФ-115 белый |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж светильников | шт. | 2 | Светильник светодиодный накладной/универсальный БАЙКАЛ/Федерация, 60Вт, опал, Duray, 4000К, 8830лм, IP54, 595х595х40мм |
|  | Перенос мусора на 50 м | тн | 0,5 | Мешки полипропиленовые |
|  | Вывоз мусора на расстояние до 15 км | тн | 0,5 |  |

| Ремонт пола 2-ой этаж, здание АБК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж плинтуса | м.п. | 60 |  |
| 2. | Демонтаж старого линолеума | м2 | 52,5 |  |
| 3. | Демонтаж подстилающего бетонного слоя | м2 | 52.5 |  |
| 4. | Огрунтовка бетонного основания | м2 | 52,5 | Грунтовка Бетонит |
| 5. | Устройство наливного пола толщиной до 20мм | м2 | 52,5 | Пол самовыравнивающийся («Геркулес») |
| 6. | Огрунтовка бетонных поверхностей | м2 | 52,5 | Грунтовка Бетонит |
| 7. | Укладка линолеума | м2 | 52,5 | Линолеум класса пожарной опасности (В2, РП2, Д3, Т2) |
| 8. | Устройство пластикового плинтуса | м.п. | 60 | Соединитель-15 шт., внутренний угол-18 шт., наружный угол-8 шт., торцевая заглушка-20 шт. |
| Ремонт пола 1-й этаж, здание АБК |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж плинтуса | м.п. | 35 |  |
| 2. | Демонтаж старого линолеума | м2 | 24 |  |
| 3. | Демонтаж подстилающего бетонного слоя | м2 | 24 |  |
| 4. | Огрунтовка бетонного основания | м2 | 24 | Грунтовка Бетонит |
| 5. | Устройство наливного пола толщиной до 20мм | м2 | 24 | Пол самовыравнивающийся («Геркулес») |
| 6. | Огрунтовка бетонных поверхностей | м2 | 24 | Грунтовка Бетонит |
| 7. | Укладка линолеума | м2 | 24 | Линолеум класса пожарной опасности (В2, РП2, Д3, Т2) |
| 8. | Устройство пластикового плинтуса | м.п. | 35 | Заглушка-14 шт., соединитель-10 шт., внутренний угол-16 шт., наружный угол-16 шт. |
| 9. | Монтаж дверного доводчика | шт. | 2 | Фуаро DC-205 |
| 10. | Перенос мусора до 100 м | тн | 0,9 |  |
| 11. | Вывоз мусора до 7 км | тн | 0,9 |  |

| Потолок 1 этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |  |
| 2. | Демонтаж светильников | шт. | 10 |  |
| 3. | Демонтаж электропроводки | м. п. | 50 |  |
| 4. | Демонтаж кабель-канала | м. п. | 50 |  |
| 5. | Зачистка от старой краски | м2 | 60 |  |
| 6. | Обеспыливание | м2 | 60 |  |
| 7. | Грунтование на 2 раза | м2 | 60 | Грунтовка «Бетонит» |
| 8. | Шпаклевание | м2 | 60 |  |
| 9. | Улучшенная окраска на 2 раза | м2 | 60 | КО-2 |
| 10. | Укладка кабель-канала | м. п. | 50 | Кабель-канал 20х30, коробка соединительная 100х100-6 шт. |
| 11. | Монтаж электропроводки | м. п. | 50 | Кабель ВВГ НГ LS 3х1,5 |
| 12. | Монтаж светильников | шт. | 10 |  |
| 13. | Монтаж двухклавишного выключателя | шт. | 1 |  |

| Ремонт комнаты приема пищи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж двустворчатой двери |  |  |  |
| 2. | Демонтаж дверного блока 1400х2000мм |  |  |  |
| 3. | Демонтаж оконных блоков | м2 | 5,2 |  |
| 4. | Демонтаж подоконника 400мм | м. п. | 3,5 |  |
| 5. | Установка окон ПВХ | шт. | 3 | Окно 1000х2000мм-2 шт., 1000х1300мм-1 шт. Трех камерные. |
| 6. | Установка подоконника шириной 400мм | м.п. | 3,5 |  |
| 7. | Отделка наружных откосов оцинкованном металлом с полимерным покрытием шир. 300мм | м.п. | 33,8 |  |
| 8. | Отделка внутренних откосов оцинкованном металлом с полимерным покрытием | м.п. | 27,6 |  |
| 9. | Закладка дверного проема кирпичом | м3 | 0,4 |  |
| 10. | Монтаж металлической двери 900х2000мм | шт. | 1 |  |
| 11. | Отделка дверных откосов с доборами МДФ панелями |  |  |  |
| 12. | Вынос мусора до 80 м | тн | 1,5 |  |
| 13. | Вывоз мусора до 7 км | тн | 1,5 |  |

6. Контактные лица:

Руководитель БФ ООО «КраМЗ-Авто»

Пирогов Евгений Валерьевич

Email: Pirogov Evgeniy <Evgeniy.Pirogov@kramzauto.ru>

Тел: +79021784464

Менеджер ПТГ БФ ООО «КраМЗ-Авто»

Иванов Александр Викторович

Email: Aleksandr.Ivanov@kramzauto.ru

Тел: +9500789929

(На фирменном бланке предприятия)

Приложение №3

Заявка

на участие в Запросе предложений

Изучив документацию о проведении запроса предложений № КА-___от _____________________________________________________________________________,

(наименование документации)

размещенную на официальном сайте ООО «КраМЗ – Авто» _____________________________________________________________________________

(название участника размещения заказа)

ИНН ____________________________________, ОГРН _____________________________

в лице______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии на участие в запросе предложений и предлагает выполнить ремонтные работы условиях, указанных в настоящей документации, локальном сметном расчете (Приложение 1 Документации),

на сумму:

Итоговая сумма заявки без учета НДС, руб. –

Кроме того, НДС, руб. –

Итоговая сумма заявки с учетом НДС, руб. –

Условия оплаты: ______________________________

Место оказания услуг: _______________________________________

Относится ли данная организация к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Настоящая заявка дополняется следующими документами, являющимися ее неотъемлемыми приложениями, в подтверждение нашего соответствия требованиям п.7 Документации:

| Документ | Число страниц |
| --- | --- |
| - Устав |  |
| - … |  |

Достоверность предоставленных сведений, а также соответствие заявленным требованиям к поставщику подтверждаю.

Согласие на заключение договора по форме предлагаемой и утвержденной ООО «КраМЗ-Авто подтверждаю.

Срок действия заявки:

Руководитель организации               _________________________                      (Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

Копии документов, предоставляемые участниками отбора.

- Участник отбора - Крупнейший налогоплательщик:

  - Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика;

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Уведомление о постановке на учёт в ИФНС в качестве крупнейшего налогоплательщика (если Контрагент поставлен на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика до 2006 г.  то Контрагентом предоставляется Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика);

  - Документы подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а также в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно Постановлению Правительства от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверить можно на сайте https://ofd.nalog.ru/index.html);

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а так же в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – индивидуальный предприниматель

  - Свидетельство о государственной регистрации ЕГРИП;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Копия паспорта индивидуального предпринимателя

  - Выписка из ЕГРИП на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

- Бухгалтерская отчётность (Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчёт о прибылях и убытках (форма №2) на последнюю отчётную дату, предшествующую дате подачи Предложения, с отметкой о принятии ИФНС (в т. ч. с приложением квитанции о приёме по ТКС, в случае, если предприятие отчитывается в ИФНС в электронном виде);

- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (форма 39-1) на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты подачи Предложения;

- Заявка на участие (по форме приложения № 2 к настоящей документации) с указанием информации о декларировании соответствия участника закупки установленным требованиям;

- Коммерческое предложение (по необходимости);

- Анкета поставщика;

- Согласие на обработку персональных данных.

- Решения уполномоченного органа управления о заключении договора (одобрении сделки);

- Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в электронном виде в формате excel и в печатной форме за подписью уполномоченного лица. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений предоставить актуализированные сведения.

Приложение №5

Согласие на обработку  ООО «КраМЗ-Авто» персональных данных с целью их предоставления в Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг

Я, _________________________________________________________________

(ФИО)

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

не возражаю против обработки ООО «КраМЗ-Авто» (адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, снятии копий для направления в Минэнерго России, ФНС России и Росфинмониторинг, следующих моих персональных данных:

- ФИО;

- адрес регистрации;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица),

обрабатываемых с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов  иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, в течение ____________________________.

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «КраМЗ-Авто» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«___»____________20__г. __________________ __________________________

(подпись)                              (ФИО)