ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Крупицкий

«___» _______________ 2021г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора, на оказание услуг по проведению технического обслуживания

кондиционеров для нужд ООО «КраМЗ-Авто»

с 01.06.2021г. по 31.07.2022г.

Визы:

Руководитель КФ  ООО «КраМЗ-Авто»

______________ В.В. Трусов

г. Красноярск 2021

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках  ООО «КраМЗ-Авто», утвержденным участниками

# Общества (далее – Положение о закупках).

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика | - Отбор поставщика услуг на оказание услуг по проведению технического обслуживания кондиционеров 1. При выполнении работ Исполнитель руководствоваться: - руководством по эксплуатации обслуживаемого оборудования в соответсвтвии с техническим заданием; - иной технической документацией завода-изготовителя (нормативами трудоемкости, технологическими картами при выполнении работ по обслуживанию и ремонту). 2. Опыт выполнения работ Исполнителем в г. Красноярск по существу технического задания — не менее 1года. 3. Гарантия на выполненые работы связанные с техническим обслуживанием и ремонтом кондиционеров не менее 6 месяцев, гарантия на установленные запасные части должна быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненых работ. - 4. Исполнитель должен иметь производственные возможности для проведения данного вида работ (сертифицированных специалистов) - 5. Наличие склада запчастей. |
| 2 | - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | 2.1. Заявка на участие, а также коммерческое предложение Участника подаются на русском языке по установленной форме, заверенные подписью руководителя. 2.2. В заявке должен быть указан срок ее действия, который не может составлять менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. 2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 1) Коммерческое предложение, в котором обязательно должны быть указаны: Стоимость оказания услуг (с учетом и без учета НДС), наименование услуги - 2) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника запроса предложений: - - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - надлежаще заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) (копии устава, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; - - копии документов, раскрывающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), включая копии уставов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из реестра акционеров и т.п.; - - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - - участник запроса предложений вправе также предоставить справку из ФНС, ПФР, ФСС о состоянии расчетов по налогам, взносам и сборам, копию баланса (Формы №1 и № 2) за последний отчетный период, утвержденного налоговым органом, в подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; |
| 3 | Место нахождения заказчика, условия и сроки (периоды) оказания услуг | - Период оказания услуг: 01.06.2021г. по 31.07.2022г. - Место нахождения заказчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А», Красноярский филиал ООО «КраМЗ-Авто |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 155 220 (Сто пятьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей. 00коп., Без НДС. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакции Налогового кодекса РФ. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | 1.Оплата услуг Исполнителя за фактически оказанные услуги производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьей 169 главы 21 НК РФ, выставленного и предъявленного Заказчику на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг и при отсутствии мотивированных возражений к акту. В случае наличия мотивированных возражений к акту выполненных работ (оказанных услуг), указанный 30-дневный срок для оплаты исчисляется с момента устранения замечаний. 2. Готовность рассмотрения порядка оплаты предложенного участником открытого запроса предложений |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | - Требования к участникам закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; - не проведение процедуры ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; - отсутствие у участника в запросе предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; ### - положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. |
| 8 | Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников | Приложение № 5 документации |
| 9 | Условия допуска к участию в закупке | Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.7 настоящей Документации и при условии предоставления сведений и документов, указанных в приложении 4 настоящей Документации. При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов решение о допуске принимает Закупочная комиссия. |
| 10 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Приложение № 4 документации В случае несоблюдения данных требований документы считаются не предоставленными. |
| 11 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | - Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. - Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки. - Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др)), если соблюдаются следующие условия: - - Переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны; - - Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки. - Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и в заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. - При равных оценочных показателях закупочная комиссия вправе отдать приоритет участнику, предложившему товар, работу, услугу российского производителя, в случае если такие приоритеты установлены условиями закупочной документации. - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках запроса предложений, подавших заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии. - С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом договора, приложенным к документации о запросе предложений. - В случае если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования. Либо по решению Закупочной комиссии могут быть применены иные последствия уклонения лица от заключения договора, предусмотренные Положением о закупках. |
| 212 | - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации о закупке в форме электронного документа на электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Дата начала срока предоставления разъяснений – 09.02.2021г. с 16.00 крск.вр. Дата окончания срока предоставления разъяснений – 16.02.2021г. до 16.00 крск.вр. |
| 113 | - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений подаются: на закрытую электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 09.02.2020г. с 16.00 крск.вр. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 16.02.21г. до 20.00 крск.вр. |
| 14 | - Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов | 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А», Дата рассмотрения заявок:17.02.2021г. в 14.00 крск.вр. Дата подведения итогов: 18.02.21г. в 15.00 крск.вр. Дата подведения итогов может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений. |
| 15 | - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Обеспечение заявки не требуется |
| 16 | - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 17 | - Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядок его проведения | Предварительный квалификационный отбор не проводится |
| 18 | - Техническое задание | Приложение № 1 к настоящей документации |
| 19 | - Сведения о возможности проведения переторжки | Покупателем предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т.е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены. По решению комиссии по закупкам возможно проведение нескольких этапов переторжки. Цена, полученная в ходе переторжки, может считаться не окончательным предложением цены для каждого участника закупки, в случае проведения дополнительной переторжки. Цена, полученная в ходе окончательного этапа переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. Переторжка проводится после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок (предложений). К переторжке приглашаются все участники закупки, заявки (предложения) которых не были отклонены. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии по закупкам. Переторжка может иметь очную, заочную, очно–заочную форму или в режиме телефонной конференции. |
| 20 | - Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. |
| 21 | - Отказ от заключения договора | Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. |
| 22 | - Примечание | Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| 23 | - Антикоррупционная политика | При выявлении фактов недобросовестных действий и злоупотреблений в процессе проведения закупочных процедур информацию незамедлительно сообщать на Горячую линию по вопросам противодействия коррупции и корпоративного мошенничества doverie@enplus.ru, 8 800 234-56-40 – стационарный, бесплатный номер. +7 915 244-56-40 - мобильный с установленными мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram, Signal. |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей c заменой запасных частей для нужд ООО «КраМЗ-Авто»

1. Данные предприятия:

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ - Авто» (ООО «КраМЗ-Авто»)

1.2. Адрес предприятия: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А»

2. Требования к поставщику услуги

Поставщик услуги должен иметь на балансе предприятия или ином законном основании оборудование, отвечающее требованиям:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «КраМЗ-Авто» |
| 2 | Место проведения работ | 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А» |
| 3 | Основание для проведения конкурсного отбора | Положение о закупке работ, товаров и услуг ООО «КраМЗ-Авто» |
| 4 | Перечень требований к персоналу | Наличие сертифицированного персонала |
|  |  | Опыт проведения работ с климатическим оборудованием не менее 3-х лет и соответствующими допусками. |
|  |  | Стаж работы сотрудников не менее 1 года |
| 5 | Оборудование | Наличие диагностического оборудования |
|  |  | Наличие специального оборудования и приспособлений для выполнения работ. |

3. Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Место установки | Кол-во ТО | К-во сплит-систем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Диспетчерская, кабинет менеджера группы эксплуатации стр. 17 | 1 | 1шт |
| 2 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Диспетчерская, основной зал эксплуатации стр. 17 | 1 | 1шт |
| 3 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Диспетчерская, кабинет предрейсового осмотра стр 17 | 1 | 1шт |
| 4 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Кабинет начальника автоколонны стр.19 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 5 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Кабинет начальника участка по ремонту ТС стр.23 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 6 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Кабинет мастера участка по обслуживанию ЗИС стр.23 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 7 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Кабинет руководителя филиала стр.23 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 8 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Кабинет приемная директора стр.23 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 9 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 | Кабинет директора стр.23 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 10 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Офис, кабинет ПДО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 11 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Офис, кабинет ДЗР стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 12 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 | Офис, кабинет ОУП стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 13 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 | Офис, кабинет ПЭО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 14 | KENTATSU | Офис, кабинет ОМТС стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 15 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 | Офис, кабинет ПТО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 16 | KENTATSU | Офис, кабинет общего пользования стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 17 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | Офис, кабинет зам.директора по финансам стр.30 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |
| 18 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | кабинет БДД стр.1 ул. Пограничников 37 «А» | 1 | 1шт |

2.Требования к оказываемым услугам:

2.1. Целью работ является обеспечение бесперебойной работы кондиционеров, предупреждение и своевременное устранение неполадок в работе.

2.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

2.3. Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

3. Состав работ технического обслуживания

-проверка фреоновых магистралей на предмет негерметичности визуально и с помощью течеискателя;

-проверка давления хладагента в системе.  При необходимости дозаправка (фреон предоставляется Заказчиком);

-проверка работы и состояния эл. двигателей наружных и внутренних блоков;

-проверка управляющих электроцепей. Протяжка электроконтактов;

-очистка воздушного фильтра;

-очистка конденсатора, испарителя и вентилятора внутреннего блока;

-проверка чистоты теплообменников наружного и внутреннего блоков. При необходимости очистка или машинная мойка;

-проверка работы «тэнов» подогрева масла в картере компрессора;

-проверка исправности дренажной системы. При необходимости прочистка;

-проверка работы кондиционеров во всех режимах;

-проверка управления функционированием кондиционеров с пульта д/у. При неисправности пульта его замена.

-уборка технологического мусора после проведения работ;

4. Техника безопасности при производстве работ.

4.1. При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

4.2. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих у менеджера по  ОТ и ПБ Заказчика.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

-обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

-на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

-необходимо назначить ответственного за проведение  работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

5. Особые условия:

5.1. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (III группа по электробезопасности).

5.2. При выполнении работ по техническому обслуживанию у специалистов должна быть технологическая карта с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

5.3. На стадии коммерческого предложения представить “Заказчику”  расчет стоимости технического обслуживания на каждый тип оборудования, и время проведения одного техобслуживания и количество специалистов для его проведения.

5.4. Проект типового договора неотъемлемая часть конкурсной документации.

6. Порядок контроля и приемки выполненных работ

6.1. По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт об оказанных услугах, счет фактуру оформленную в соответствии с НК РФ и счет на оплату. Факт оказанных услуг подтверждается записями в Журнале обслуживания кондиционеров, находящегося у ответственного лица Заказчика.

6.2. Исполнитель должен гарантировать высокое качество выполнения работ в соответствие с условиями договора.

7. Порядок оплаты

7.1. Оплата выполненных работ по договору осуществляется путем перечисления 100% суммы на основании Счета, Заказ-наряда, Акта выполненных работ и счет – фактуры выставленных Исполнителем в течение 30 календарных дней.

7.2. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

Начальная максимальная стоимости технического обслуживания год 77610руб. без учета НДС 20%.

Техническое обслуживание 18 – 48600руб. (2700руб – 1 ТО)

Выезд специалиста на объект  - 600руб.  (1 выезд -600руб.)

Заправка фреоном R410 1ед.  -  15960 руб. (2280руб. – 1ед.)

Заправка фреоном R22 1ед  - 12450руб. (2490рубруб - 1ед.).

Начальная максимальная стоимость на период действия договора (24 месяца) 155 220руб 00копеек

6. Контактные лица:

Руководитель КФ ООО «КраМЗ-Авто»

Трусов Виталий Викторович

тел: (391) 256-34-89,

e-mail: Viyaliy.Trusov@kramzauto.ru

Мастер по ОЗИС ООО «КраМЗ-Авто»

Курагин Александр Иванович

Тел: (391)- 256-30-10

e-mail: Maksim.Nikitin@kramzauto.ru

- График обслуживания кондиционеров период 2021-2022г.

| - № п/п | - Наименование оборудования | - янв | - фев | - мар | - апр | - май | - июн | - авг | - сен | - окт | - ноя | - дек | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Диспетчерская, кабинет менеджера группы эксплуатации стр.17 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 2 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | Диспетчерская, основной зал стр.17 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 3 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | Диспетчерская, кабинет предрейсового осмотра стр.17 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 4 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет начальника автоколонны стр.19 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 5 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет начальника участка по ремонту ТС стр.23 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 6 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет мастера участка по обслуживанию ЗИС стр.23 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 7 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет руководителя филиала стр.23 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 8 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет приемная директора стр.23 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 9 | - Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет директора стр.23 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 10 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ПДО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 11 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ДЗР стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 12 | - Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ОУП стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 13 | - Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ПЭО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 14 | - KENTATSU |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ОМТС стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 15 | - Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет ПТО стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 16 | KENTATSU |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | Офис, кабинет общего пользования стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 17 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Офис, кабинет зам.директора по финансам стр.30 ул. Пограничников 37 «А» |
| - 18 | - Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | - Кабинет БДД стр.19 ул. Пограничников 37 «А» |

- Приложение № 1 к техническому заданию

ЖУРНАЛ

Обслуживания кондиционеров КФ ООО «КраМЗ-Авто»

| № п/п | Наименование оборудования | проверка фреоновых магистралей на предмет негерметичности визуально и с помощью течеискателя | проверка давления хладагента в системе | проверка работы и состояния эл. двигателей наружных и внутренних блоков | проверка управляющих электроцепей. Протяжка электроконтактов | очистка воздушного фильтра | очистка конденсатора, испарителя и вентилятора внутреннего блока | проверка чистоты теплообменников наружного и внутреннего блоков | проверка работы «тэнов» подогрева масла в картере компрессора | проверка исправности дренажной системы. При необходимости прочистка | проверка работы кондиционеров во всех режимах | проверка управления функционированием кондиционеров с пульта д/у. При неисправности пульта его замена. | уборка технологического мусора после проведения работ | Дата обслуживания | Подпись представителя подрядной организации | Подпись представителя Заказчика | Место установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 17 Диспетчерская |
| 2 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 17 Диспетчерская |
| 3 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 17 Диспетчерская |
| 4 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 19 Бокс СДМ |
| 5 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 РММ 1 |
| 6 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 РММ 1 |
| 7 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 РММ 1 |
| 8 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 РММ 1 |
| 9 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 23 РММ 1 |
| 10 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 11 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 12 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 13 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 14 | KENTATSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 15 | Neoclima NS/NU-HAV71R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 16 | KENTATSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 17 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 30 Офис |
| 18 | Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. 19 Бокс СДМ |

Схемы размещения кондиционеров

1. Стр. 17 ул. Пограничников 37 «А» Диспетчерская

2. Стр. 30 ул. Пограничников 37 «А» Офис

3. Стр. 19 ул. Пограничников 37 «А» Бокс СДМ

Перемещение кондиционера с стр. 22 в стр 19 кабинет менеджера по БДД.

4. Стр. 23 ул. Пограничников 37 «А» РММ-1

(На фирменном бланке предприятия)

Приложение №2

Заявка

на участие в Запросе предложений

Изучив документацию о проведении запроса предложений № КА-___от _____________________________________________________________________________,

(наименование документации)

размещенную на официальном сайте ООО «КраМЗ – Авто» _____________________________________________________________________________

(название участника размещения заказа)

ИНН ____________________________________, ОГРН _____________________________

в лице______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии на участие в запросе предложений и предлагает оказать услугу, поставить товар на условиях, указанных в техническом задании, коммерческом предложении (Приложение 1 Документации),

на сумму:

Итоговая сумма заявки без учета НДС, руб. –

Кроме того, НДС, руб. –

Итоговая сумма заявки с учетом НДС, руб. –

Условия оплаты: ______________________________

Место оказания услуг: _______________________________________

Относится ли данная организация к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Настоящая заявка дополняется следующими документами, являющимися ее неотъемлемыми приложениями, в подтверждение нашего соответствия требованиям п.7 Документации:

| Документ | Число страниц |
| --- | --- |
| - Устав |  |
| - … |  |

Достоверность предоставленных сведений, а также соответствие заявленным требованиям к поставщику подтверждаю.

Срок действия заявки:

Руководитель организации _________________________ (Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К заявке на участие в запросе предложений

| № КА- | от |
| --- | --- |

Ознакомившись с материалами проводимого запроса предложений на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта кондиционеров для нужд ООО «КраМЗ-Авто»

|  | готов (о) оказывать услуги, |
| --- | --- |
| (Наименование юр.лица/индивидуального предпринимателя) |  |
| по проведению технического обслуживания и ремонта кондиционеров для нужд ООО «КраМЗ-Авто» |  |

Стоимость технического обслуживания составит :

| № п/п | Наименование услуги | Количество кондиционеров | Количество обслуживаний | Стоимость обслуживания 1 единицы, руб. без НДС | Сумма облуживания, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционера Chigo CS25H3A-B155/CU-25H3A-B155 | 12 | 24 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание кондиционера Neoclima NS/NU-HAV71R4 | 4 | 8 |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание кондиционера KENTATSU | 2 | 4 |  |  |
| 4 | Выезд специалиста на объект | х | х |  |  |
| 5 | Заправка фреоном R410 | х | х |  | х |
| 6 | Заправка фреоном R22 | х | х |  | х |
| ИТОГО |  | 18 | 36 | х |  |

Приложения:

| - Копия сертификатов ремонтного персонала. | л |
| --- | --- |

| - Копия перечня гаражного оборудования. | л |
| --- | --- |

| . | л |
| --- | --- |

| (Руководитель юр.лица/ индивидуальный предприниматель) |  | подпись |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П

Приложение №3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

Копии документов, предоставляемые участниками отбора.

- Участник отбора - Крупнейший налогоплательщик:

  - Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика;

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Уведомление о постановке на учёт в ИФНС в качестве крупнейшего налогоплательщика (если Контрагент поставлен на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика до 2006 г.  то Контрагентом предоставляется Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика);

  - Документы подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а также в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно Постановлению Правительства от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверить можно на сайте https://ofd.nalog.ru/index.html);

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а также в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – индивидуальный предприниматель

  - Свидетельство о государственной регистрации ЕГРИП;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Копия паспорта индивидуального предпринимателя

  - Выписка из ЕГРИП на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

- Бухгалтерская отчётность (Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчёт о прибылях и убытках (форма №2) на последнюю отчётную дату, предшествующую дате подачи Предложения, с отметкой о принятии ИФНС (в т. ч. с приложением квитанции о приёме по ТКС, в случае, если предприятие отчитывается в ИФНС в электронном виде);

- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (форма 39-1) на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты подачи Предложения;

- Заявка на участие (по форме приложения № 2 к настоящей документации) с указанием информации о декларировании соответствия участника закупки установленным требованиям;

- Коммерческое предложение (по необходимости);

- Анкета поставщика;

- Согласие на обработку персональных данных.

- Решения уполномоченного органа управления о заключении договора (одобрении сделки);

- Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в электронном виде в формате excel и в печатной форме за подписью уполномоченного лица. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений предоставить актуализированные сведения.

Приложение №4

Согласие на обработку ООО «КраМЗ-Авто» персональных данных с целью их предоставления в Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг

Я, _________________________________________________________________

(ФИО)

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

не возражаю против обработки ООО «КраМЗ-Авто» (адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, снятии копий для направления в Минэнерго России, ФНС России и Росфинмониторинг, следующих моих персональных данных:

- ФИО;

- адрес регистрации;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица),

обрабатываемых с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, в течение ____________________________.

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «КраМЗ-Авто» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«___» ____________20__г. __________________ __________________________

(подпись)                              (ФИО)