ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

На официальном сайте ООО «КраМЗ-Авто»  http://kramzauto.ru  проводится Запрос предложений на право заключения договора по монтажу ограждения на металлокаркасе  с устройством навеса на «Базе Башиловская» по адресу г.Красноярск, ул. Башиловская, стр.57, лит.В128 ком.1, для нужд Красноярского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2021г.

Номер процедуры  КА- 57/2021 от 12.04.2021г.

Сроки проведения запроса предложений:  до 16.04.2021г.

Заявки (коммерческое предложение), на участие в запросе предложений принимаются в электронном виде на электронный адрес Maksim.Kurkin@kramzauto.ru.

Техническое задание на право заключения договора по монтажу ограждения на металлокаркасе  с устройством навеса на «Базе Башиловская» для нужд Красноярского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2021г.

- Цель запроса – на «Базе Башиловская» по адресу г.Красноярск, ул. Башиловская, стр.57, лит.В128 , ком.1 необходимо произвести монтаж  ограждения на металлокаркасе  с устройством односкатного навеса в соответствии с Таблицей №1:

Таблица №1

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена с НДС, руб | Сумма с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы: |  |  |  |  |
| 1.1. | Выемка грунта вручную | м3 | 0,1 |  |  |
| 1.2. | Устройство фундамента с опалубкой под металлические опоры | м3 | 0,1 |  |  |
| 1.3. | Изготовление и монтаж металокаркаса | тн | 0,45 |  |  |
| 1.4. | Грунтование и покраска металлоконструкций | м2 | 30 |  |  |
| 1.5. | Монтаж профлиста | м2 | 78 |  |  |
| 1.6. | Установка металлической двери | шт. | 1 |  |  |
| 1.7. | Транспортные, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора. | усл | 1 |  |  |
|  | Итого работы: |  |  |  |  |
| 2 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Доска для опалубки | м3 | 0,1 |  |  |
| 2.2. | Труба 40х40х2 | тн | 0,45 |  |  |
| 2.3. | Бетон марки М200 | м3 | 0,1 |  |  |
| 2.4. | Профлист С8 0,4 мм окрашенный (с учетом подрезки) | м2 | 80 |  |  |
| 2.5. | Грунт-эмаль 2,7 кг | шт. | 2,00 |  |  |
| 2.6. | Дверь металлическая 900х2100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2.7. | Расходные материалы (крепеж, сетка арматурная, электроды, кисти, валики, …) | комп. | 1,00 |  |  |
| 3 | Итого материалов: |  |  |  |  |
| 4 | Итого по смете: |  |  |  |  |

- Место и сроки выполнения работ:

- 660111, г.Красноярск, ул.Башиловская, стр.57, лит.В128 ком.1

- Сроки выполнения работ – 26 апреля по 14 мая 2021 года.

- Опыт работы на рынке в данной сфере деятельности не менее одного года.

- В стоимость товара должна входить доставка материалов до объекта заказчика.

- Условия оплаты: предпочтительна отсрочка платежа по факту выполнения работ.

В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться:

Куркин Максим Евгеньевич

Раб.тел.: 8(391) 256-30-66; Email: Maksim.Kurkin@kramzauto.ru