ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

На официальном сайте ООО «КраМЗ-Авто»  http://kramzauto.ru  проводится Запрос предложений на право заключения договора на оказания услуг по техническому освидетельствованию, перезарядке и ремонту первичных средств пожаротушения указанных в таблице № 1, для нужд Шелеховского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2022г.

Номер процедуры КА- 150/2022 от 03.08.2022г.

Сроки проведения запроса предложений: до 08.08.2022г.   включительно.

Заявки (коммерческое предложение или счет на оплату), на участие в запросе предложений принимаются в электронном виде на электронный адрес

kraz-a-kramztender@rusal.com

Maksim.Penzin@kramzauto.ru

Техническое задание на оказания услуг по техническому освидетельствованию, перезарядке и ремонту первичных средств пожаротушения для Шелеховского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2022 году.

- Цель запроса – обеспечение Шелеховского филиала ООО «КраМЗ-Авто» следующими услугами:

Таблица №1

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование ОП-2 | шт. | 4 |
| Техническое освидетельствование ОП-5 | шт. | 2 |
| Техническое освидетельствование ОП-50 | шт. | 3 |
| Техническое освидетельствование ОУ-2 | шт. | 6 |
| Техническое освидетельствование ОУ-3 | шт. | 3 |
| Техническое освидетельствование ОУ-5 | шт. | 60 |
| Техническое освидетельствование ОУ-7;8 | шт. | 6 |
| Техническое освидетельствование ОУ-10 | шт. | 13 |
| Техническое освидетельствование ОУ-40 | шт. | 12 |
| Зарядка и испытание ОП-5 | шт. | 1 |
| Зарядка и испытание ОУ-5 | шт. | 3 |
| Зарядка и испытание ОУ-8, 10 | шт. | 4 |
| Замена ЗПУ | шт. | 5 |
| Замена манометра | шт. | 10 |
| Замена клапана | шт. | 10 |
| Замена вентиля к ОУ | шт. | 2 |
| Замена шланга | шт. | 10 |
| Замена баллончика к ОП | шт. | 1 |
| Условия доставки до Исполнителя (стоимость доставки) |  |  |

- Место и сроки оказания услуг:

- 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная 4, Промплощадка филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов

- Сроки технического обслуживания огнетушителей – с 01.09.2022 по 30.09. 2022 года.

- Ориентировочная сумма договора не более 45000 рублей, без НДС. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакции Налогового кодекса РФ.

- Условия оплаты: предпочтительна отсрочка платежа в течение 30 календарных дней на основании акта выполненных работ

В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться:

Пензин Максим Александрович

Раб.тел.: 8(39550) 9-37-56;

Email: Maksim.Penzin@kramzauto.ru