ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Крупицкий

«___» _______________ 2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда,  по замене дверных полотен и оконных блоков осуществляется в помещении № 18 (антресоль) площадью 27,1 кв.м. и помещении № 19 (антресоль) площадью 29,2 кв.м. находящиеся в в здании гаража дизельной техники 1 очередь (инв. № 110489, строение 19) расположенному по адресу г. Красноярск, ул. Пограничников 37«А»

ОКВЭД 2

ОКПД 2

Визы:

Руководитель филиала

______________ В.В. Трусов

Ответственный исполнитель

ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В.Лахно

г.Красноярск 2019

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках  ООО «КраМЗ-Авто», утвержденным участниками

# Общества (далее – Положение о закупках).

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика | Отбор поставщика услуг на оказание услуг по ремонту кабинета БД 1. Производство работ по замене дверных полотен и оконных блоков осуществляется в помещении № 18 (антресоль) площадью 27,1 кв.м. и помещении № 19 (антресоль) площадью 29,2 кв.м. находящиеся в в здании гаража дизельной техники 1 очередь (инв. № 110489, строение 19) расположенному по адресу г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А» в условиях режима работы Заказчика. 2. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. 4. Очередность проведения работ на объектах осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. 5. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (ф. и.о. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект. Все работники Подрядчика, участвующие в проведении ремонта обязаны перед началом проведения работ пройти вводный инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и технику безопасности. 6. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан: - соблюдать требования охраны труда; - обеспечить безопасное производство работ; - выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний; - назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; - обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение 7. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. 8. Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается. 9. Состав выполняемых работ и материалов должен соответствовать составу сметных расценок (в том числе по расходу материалов и их стоимости). 10. Опыт выполнения работ Исполнителем в г. Красноярске по существу технического задания — не менее 3 лет. 11. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. - 12. Исполнитель должен иметь производственные возможности для проведения данного вида работ (сертифицированных специалистов, оборудование.) |
| 2 | - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | 2.1. Заявка на участие, а так же коммерческое предложение Участника подаются на русском языке по установленной форме, заверенные подписью руководителя (Приложение № 2 к Документации) 2.2. В заявке должен быть указан срок ее действия, который не может составлять менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. 2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 1) Коммерческое предложение в виде Локального ресурсного сметного расчета - 2) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника запроса предложений: - - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - надлежаще заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) (копии устава, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; - - копии документов, раскрывающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), включая копии уставов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из реестра акционеров и т.п.; - - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - - участник запроса предложений вправе также предоставить справку из ФНС, ПФР, ФСС о состоянии расчетов по налогам, взносам и сборам, копию баланса (Формы №1 и № 2) за последний отчетный период, утвержденного налоговым органом, в подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 2.4. Согласие на заключение договора в форме предложенной ООО «КраМЗ-Авто» или в случай несогласия протокол разногласий к форме Договора. |
| 3 | Место нахождения заказчика, условия и сроки (периоды) оказания услуг | - Период оказания услуг: с 25.11.2019г. по 31.12.2019г. - Место нахождения заказчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А», Красноярский филиал ООО «КраМЗ-Авто - Место оказания услуг: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А» |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 630000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей. 00коп., в том числе НДС 20% - 105 000 (Сто пять тысяч) рублей. 00 копеек. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | 1.Оплата услуг Исполнителя за фактически оказанные услуги производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьей 169 главы 21 НК РФ, выставленного и предъявленного Заказчику на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг и при отсутствии мотивированных возражений к акту. В случае наличия мотивированных возражений к акту выполненных работ (оказанных услуг), указанный 30-дневный срок для оплаты исчисляется с момента устранения замечаний. 2. Готовность рассмотрения порядка оплаты предложенного участником открытого запроса предложений |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | - Требования к участникам закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; - непроведение процедуры ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; - отсутствие у участника в запросе предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; ### - положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. |
| 8 | Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников | Приложение № 5 документации |
| 9 | Условия допуска к участию в закупке | Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.7 настоящей Документации и при условии предоставления сведений и документов, указанных в приложении 3 настоящей Документации. При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов решение о допуске принимает Закупочная комиссия. |
| 10 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Приложение № 3 документации В случае несоблюдения данных требований документы считаются не предоставленными. |
| 11 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | - Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. - Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки. - Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др)), если соблюдаются следующие условия: - - Переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны; - - Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки. - Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. - При равных оценочных показателях закупочная комиссия вправе отдать приоритет участнику, предложившему товар, работу, услугу российского производителя, в случае если такие приоритеты установлены условиями закупочной документации. - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках запроса предложений, подавших заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три со дня подписания такого протокола. - С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом договора, приложенным к документации о запросе предложений. - В случае, если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования. Либо по решению Закупочной комиссии могут быть применены иные последствия уклонения лица от заключения договора, предусмотренные Положением о закупках. |
| 212 | - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации о закупке в форме электронного документа на электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Дата начала срока предоставления разъяснений – 18.11.2019г. с 16.00 крск.вр. Дата окончания срока предоставления разъяснений – 21.11.2019г. до 15.00 крск.вр. |
| 113 | - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений подаются: на закрытую электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 18.11.2019г. с 16.00 крск.вр. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 21.11.2019г. до 15.00 крск.вр. |
| 14 | - Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов | 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А», Дата рассмотрения заявок: 21.11.2019г. в 16.00 крск.вр. Дата подведения итогов: 22.11.2019г. в 15.00 крск.вр. Дата подведения итогов может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений. |
| 15 | - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Обеспечение заявки не требуется |
| 16 | - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 17 | - Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядок его проведения | Предварительный квалификационный отбор не проводится |
| 18 | - Техническое задание | Техническое задание, Дефектная ведомость (Приложения № 1 к настоящей документации) |
| 19 | - Сведения о возможности проведения переторжки | Покупателем предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т.е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены. По решению комиссии по закупкам возможно проведение нескольких этапов переторжки. Цена, полученная в ходе переторжки, может считаться не окончательным предложением цены для каждого участника закупки, в случае проведения дополнительной переторжки. Цена, полученная в ходе окончательного этапа переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. Переторжка проводится после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок (предложений). К переторжке приглашаются все участники закупки, заявки (предложения) которых не были отклонены. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии по закупкам. Переторжка может иметь очную, заочную, очно–заочную форму или в режиме телефонной конференции. |
| 20 | - Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. |
| 21 | - Отказ от заключения договора | Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. |
| 22 | - Примечание | Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| 23 | - Антикоррупционная политика | При выявлении фактов недобросовестных действий и злоупотреблений в процессе проведения закупочных процедур информацию незамедлительно сообщать на Горячую линию по вопросам противодействия коррупции и корпоративного мошенничества doverie@enplus.ru, тел.8-800-250-10-58 |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора подряда,  по замене дверных полотен и оконных блоков осуществляется в помещении № 18 (антресоль) площадью 27,1 кв.м. и помещении № 19 (антресоль) площадью 29,2 кв.м. находящиеся в в здании гаража дизельной техники 1 очередь (инв. № 110489, строение 19) расположенному по адресу г. Красноярск, ул. Пограничников 37«А»

| № | Перечень основных данных и требований | Расшифровка основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «КраМЗ-Авто» |
| 2 | Наименование здания, сооружения, строительной конструкции и места их расположения (помещение, ось, ряд, отметка и др.) | Производство работ по замене дверных полотен и оконных блоков осуществляется в помещении № 18 (антресоль) площадью 27,1 кв.м. и помещении № 19 (антресоль) площадью 29,2 кв.м. находящиеся в в здании гаража дизельной техники 1 очередь (инв. № 110489, строение 19) расположенному по адресу г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А» |
| 3 | Краткое описание отмеченных дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведение ремонтных работ | Требуется замена оконных блоков, дверей, облицовка стен, укладка линолеума, монтаж подвесных потолков, монтаж-демонтаж радиаторов отопления, электромонтажные работы |
| 4 | Вид необходимой работы и ремонта | ТР- текущий ремонт |
| 5 | Обоснование ремонта | Неудовлетворительное техническое состояние помещений |
| 6 | Особые условия | Действующее производство |
| 7 | Состав и объем работ | Помещение начальника автоколонны - требуется замена деревянной двери на металлическую, установка пластиковых окон, укладка линолеума промышленного, облицовка стен по системе «КНАУФ», монтаж подвесных потолков, демонтаж/монтаж радиаторов отопления, электромонтажные работы Помещение кабинет БД - требуется замена деревянной двери, установка пластиковых окон, демонтаж обшивки стен, укладка линолеума промышленного, облицовка стен по системе «КНАУФ», монтаж подвесных потолков, демонтаж/монтаж радиаторов отопления, электромонтажные работы |
| 8 | Требования - к качеству работы/услуги - к техническим характеристикам выполнения работы/услуги, - к безопасности производства работы/услуги - к результатам работы/услуги | Требования к качеству выполняемых работ: качественное выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки определенные условия договора в соответствии действующих норм РФ. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период действии гарантий. При выполнении работ/услуг должны соблюдаться требования, обеспечивающие безопасные условия труда в соответствии с требованиями систем государственных стандартов РФ по безопасности труда и промышленной безопасности, свидетельства НП о членстве в СРО. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ/услуг | Дата начала работ/услуг 27 ноября 2019г. Дата окончания работ/услуг 31 декабря 2019г. |
| 10 | Ответственный от эксплуатации | Должность: |
| 11 | Гарантийный срок | Срок гарантий на качество работ/услуг не менее 24 месяцев (устанавливается от даты подписания Сторонами актов приема-передачи результатов работ) |
| 12 | МВЗ | Уточняется перед закрытием форм КС-2, КС-3 |
| 13 | Порядок формирования цены договора | Стоимость работ/услуг, цена договора расчетная и фиксируется в Ведомости согласования договорной цены, на основании утвержденной Заказчиком сметы |
| 14 | Форма, сроки и порядок оплаты работы/услуги | Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг устанавливаются в соответствии с условиями типового договора подряда по направлению работ/услуг. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ЗАМЕНЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПОМЕЩЕНИИ № 19 (АНТРЕСОЛЬ) ПЛОЩАДЬЮ 29,2 НАХОДЯЩИЕСЯ В ЗДАНИИ  ГАРАЖА ДИЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  1 ОЧЕРЕДЬ (ИНВ. № 110489, СТРОЕНИЕ 19) РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А». (КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА АВТОКОЛОННЫ И КЛАСС БД)

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Комната №1 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 4 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | м2 | 2,6 |  |
| 3 | Демонтаж алюминиевой облицовки по деревянному каркасу | м2 | 4,1 |  |
| 4 | Разборка облицовки стен из алюминиевых листов | м2 | 2,6 |  |
| 5 | Разборка облицовки потолков из гипсовых плит | м2 | 27 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 27 |  |
| 7 | Разборка плинтусов деревянных | м | 20 |  |
| 8 | Демонтаж регистров из стальных труб диаметром нитки 100 мм | м | 7,44 |  |
| 9 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 4 |  |
| 10 | Демонтаж светильников | шт. | 6 |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,836 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 0,836 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 13 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых | м2 | 2,6 |  |
| 14 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 2,5 |  |
| 15 | Облицовка оконных откосов из ПВХ панелей | м2 | 1,82 |  |
| 16 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 4,55 |  |
| 17 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,2 |  |
| 18 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 4,01 |  |
| 19 | Облицовка дверных откосов алюминиевыми листами б/у | м2 | 1 |  |
| 20 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листами ГКЛ | м2 | 55,12 |  |
| 21 | Шпатлевка стен | м2 | 55,12 |  |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен | м2 | 55,12 |  |
| 23 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 55,12 |  |
| 24 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 27 |  |
| 25 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | м2 | 27 |  |
| 26 | Шпатлевка стыков пола | м2 | 5,02 |  |
| 27 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 27 |  |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах | м | 20 |  |
| 29 | Зашивка дверных и оконных проемов алюминиевыми листами б/у | м2 | 5,6 |  |
| 30 | Установка радиаторов алюминиевых 10 секций | шт | 2 |  |
| 31 | Установка кранов шаровых диаметром 20мм | шт. | 4 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления ВГП диаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 33 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 34 | Окраска металлических поверхностей труб за 2 раза | м2 | 4 |  |
| 35 | Прокладка кабеля в гофротрубе ВВГнг-LS 3х1,5мм2 | м | 56 |  |
| 36 | Прокладка кабеля в гофротрубе ВВГнг-LS 3х2,5мм2 | м | 32 |  |
| 37 | Установка светильников для потолков Армстронг | шт | 6 |  |
| 38 | Установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 39 | Установка розеток двойных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| Раздел 2. Комната №2 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 40 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 1,7 |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | м2 | 4,8 |  |
| 42 | Демонтаж шкафов | м2 | 16,4 |  |
| 43 | Демонтаж светильников | шт | 6 |  |
| 44 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 4 |  |
| 45 | Разборка облицовки потолков из гипсовых плит | м2 | 29 |  |
| 46 | Разборка плинтусов деревянных | м | 22 |  |
| 47 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 29 |  |
| 48 | Разборка оснований полов из ДВП | м2 | 29 |  |
| 49 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,935 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 0,935 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 51 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых | м2 | 4,8 |  |
| 52 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 4,4 |  |
| 53 | Облицовка оконных откосов из ПВХ панелей | м2 | 2,5 |  |
| 54 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 10,36 |  |
| 55 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,5 |  |
| 56 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 1,74 |  |
| 57 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листами ГКЛ | м2 | 52,4 |  |
| 58 | Шпатлевка стен | м2 | 52,4 |  |
| 59 | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен | м2 | 52,4 |  |
| 60 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 52,4 |  |
| 61 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 29 |  |
| 62 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | м2 | 29 |  |
| 63 | Шпатлевка стыков пола | м2 | 5,3 |  |
| 64 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 29 |  |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах | м | 22 |  |
| 66 | Окраска металлических поверхностей труб за 2 раза | м2 | 8 |  |
| 67 | Устройство защитного экрана по каркасу для радиаторов | м2 | 5,3 |  |
| 68 | Прокладка кабеля в гофротрубе ВВГнг-LS 3х1,5мм2 | м | 56 |  |
| 69 | Прокладка кабеля в гофротрубе ВВГнг-LS 3х2,5мм2 | м | 32 |  |
| 70 | Установка светильников для потолков Армстронг | шт | 6 |  |
| 71 | Установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 72 | Установка розетки двойной утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                                   А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                       В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                                  В.Б. Калашников

Зам. Директора по ЗР                                      О.В. Калпащиков

(На фирменном бланке предприятия)

Приложение №2

Заявка

на участие в  Запросе предложений

Изучив документацию о проведении запроса предложений № КА-___от _____________________________________________________________________________,

(наименование документации)

размещенную на  официальном  сайте ООО «КраМЗ – Авто» _____________________________________________________________________________

( название участника размещения заказа)

ИНН ____________________________________, ОГРН _____________________________

в лице______________________________________________________________________

( наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии на  участие в запросе предложений и предлагает выполнить ремонтные работы условиях, указанных  в настоящей документации, локальном сметном расчете (Приложение 1 Документации),

на сумму:

Итоговая сумма заявки без учета НДС, руб. –

Кроме того, НДС, руб. –

Итоговая сумма  заявки  с учетом НДС, руб. –

Условия оплаты:______________________________

Место оказания услуг:_______________________________________

Относится ли данная организация к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Настоящая заявка дополняется следующими документами,  являющимися ее  неотъемлемыми приложениями, в подтверждение нашего соответствия требованиям п.7 Документации:

| Документ | Число страниц |
| --- | --- |
| - Устав |  |
| - … |  |

Достоверность предоставленных сведений, а так же соответствие заявленным требованиям к поставщику подтверждаю.

Срок действия заявки:

Подтверждаю согласие на заключение договора по форме ООО «КраМЗ-Авто» приложенной к документации.

(В случае несогласия с формой договора ООО «КраМЗ-Авто» на момент подачи заявки предоставить протокол разногласий)

Руководитель организации               _________________________                      (Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

Копии документов, предоставляемые участниками отбора.

- Участник отбора - Крупнейший налогоплательщик:

  - Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика;

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Уведомление о постановке на учёт в ИФНС в качестве крупнейшего налогоплательщика  (если Контрагент поставлен на учёт в качестве  крупнейшего налогоплательщика  до 2006 г.  то Контрагентом предоставляется Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика);

  - Документы подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение  и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а так же в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно Постановлению Правительства от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверить можно на сайте https://ofd.nalog.ru/index.html);

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а так же в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – индивидуальный предприниматель

  - Свидетельство о государственной регистрации ЕГРИП;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Копия паспорта индивидуального предпринимателя

  - Выписка из ЕГРИП на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

- Бухгалтерская отчётность (Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчёт о прибылях и убытках (форма №2) на последнюю отчётную дату, предшествующую дате подачи Предложения, с отметкой о принятии ИФНС (в т. ч. с приложением квитанции о приёме по ТКС, в случае, если предприятие отчитывается в ИФНС в электронном виде);

- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (форма 39-1) на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты подачи Предложения;

- Заявка на участие (по форме приложения № 2 к настоящей документации) с указанием информации о декларировании соответствия участника закупки установленным требованиям;

- Коммерческое предложение (по необходимости);

- Анкета поставщика;

- Согласие на обработку персональных данных.

- Решения уполномоченного органа управления о заключении договора(одобрении сделки);

- Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в электронном виде в формате excel и в печатной форме за подписью уполномоченного лица. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений предоставить актуализированные сведения.

Приложение №4

Согласие на обработку  ООО «КраМЗ-Авто» персональных данных с целью их предоставления в Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг

Я, _________________________________________________________________

(ФИО)

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

не возражаю против обработки ООО «КраМЗ-Авто» (адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, снятии копий для направления в Минэнерго России, ФНС России и Росфинмониторинг, следующих моих персональных данных:

- ФИО;

- адрес регистрации;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица),

обрабатываемых с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов  иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, в течение ____________________________.

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «КраМЗ-Авто» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«___»____________20__г. __________________ __________________________

(подпись)                              (ФИО)

|  |  |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена закупки |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии оценки и сопоставления заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Участник1 |  |  | Участник2 |  |  | Участник3 |  |  |  |  |
| № | Критерии |  | Значимость (вес) |  | Баллы | Шкала оценки | А1 | Rа1 |  | А2 | Rа2 |  | А3 | Rа3 |  | Amin |  |
| 1 | Стоимость работ |  | 25% |  | от 0 до 100 | Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость работ», определяется по формуле: Rai = Б / Ki где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Б - максимально возможное количество баллов, которое можно присвоить по данному критерию; Ki - коэффициент по отношению к минимальной из предложенных цен. Ki = Ai/Amin где: Ai - стоимость работ, предложенная i-м участником (без учета НДС); Amin - минимальная из предложенных цен (без учета НДС). Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Стоимость работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | Опыт выполения подобных работ за последние 3 года |  | 20% | от 0 до 100 | Для получения рейтинга заявок по критерию «Опыт выполнения работ» каждой заявке закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов: В случае наличие опыта - 100 баллов; В случае отсутствия опыта - 0 баллов. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Опыт выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Положительная репутация |  | 10% | от 0 до 100 | Для получения рейтинга заявок по критерию «Положительная репутация» каждой заявке закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов: В случае предоставления положительных отзывов или благодарсвенных писем - 100 баллов; В случае не предоставления - 0 баллов. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Положительная репутация», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие кадровых ресурсов для выполнения работ |  | 20% | от 0 до 100 | Для получения рейтинга заявок по критерию «Наличие кадровых ресурсов» каждой заявке закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов: - в случае наличия собственного персонала для выполнения договора - 100 баллов; - в случае отсутствия собственного персонала для выполнения договора - 0 баллов; Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Наличие кадровых ресурсов», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Отсрочка платежа |  | 25% |  | от 0 до 100 | Для получения рейтинга заявок по критерию «Отсрочка платежа» каждой заявке закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов: - при отсрочке платежа от 45 дней до 60 и более - 100 баллов; - при отсрочке платежа от 30 дней до 44(включительно) - 60 баллов; - при отсрочке платежа от 15 дней до 29(включительно) - 30 баллов; - при отсрочке платежа менее 15 дней - 0 баллов; Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Отсрочка платежа», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 100% |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |