ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Крупицкий

«___» _______________ 2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора, на оказание услуг по обслуживанию, текущему ремонту системы видеонаблюдения для нужд Красноярского филиала ООО «КраМЗ-Авто»

ОКВЭД 2  43.21

ОКПД 2  43.21.10.120

Визы:

Руководитель филиала

______________ В.В.Трусов

Ответственный исполнитель

ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В.Лахно

г. Красноярск, 2019 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением об организации и проведении процедур выбора поставщиков ТМЦ и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто», утвержденным  10.06.2019г. директором Общества (далее – Положение о закупках).

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика | Обслуживание и текущий ремонт смонтированной системы видеонаблюдения. 1. Осуществление записи видеоинформации. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени. 2. Обеспечение просмотра. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи. 3. Поддержание функции распознавания автомобильных номеров. 4. Осуществление работы с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи: 1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 10 суток; 2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора. 5. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать контролируемую территорию. 6.Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам. Количество оборудования указано в техническом задании. |
| 2 | - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | 2.1. Заявка на участие, а так же коммерческое предложение Участника подаются на русском языке по установленной форме, заверенные подписью руководителя. 2.2. В заявке должен быть указан срок ее действия, который не может составлять менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. 2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 1) Коммерческое предложение, в котором обязательно должны быть указаны: Стоимость оказания услуг (с учетом и без учета НДС), наименование услуги - 2) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника запроса предложений: - - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - надлежаще заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) (копии устава, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; - - копии документов, раскрывающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), включая копии уставов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из реестра акционеров и т.п.; - - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - - участник запроса предложений вправе также предоставить справку из ФНС, ПФР, ФСС о состоянии расчетов по налогам, взносам и сборам, копию баланса (Формы №1 и № 2) за последний отчетный период, утвержденного налоговым органом, в подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - 2.4. Согласие на заключение договора в форме предложенной ООО «КраМЗ-Авто» или в случай несогласия протокол разногласий к форме договора. |
| 3 | Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг | - Период оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2022г. - Место нахождения заказчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А», Красноярский филиал ООО «КраМЗ-Авто - Место оказания услуг: будет определено по итогам проведенной процедуры. |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 103 839 (Сто три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей. 84 коп. в том числе НДС 20% 17 306 (Семнадцать тысяч триста шесть) рублей 64копеек. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | 1.Оплата услуг Исполнителя за фактически оказанные услуги производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента подписания Сторонами акта об оказанных услугах и при отсутствии мотивированных возражений к акту. В случае наличия мотивированных возражений к акту выполненных работ (оказанных услуг), указанный 30-дневный срок для оплаты исчисляется с момента устранения замечаний. 2. Готовность рассмотрения порядка оплаты предложенного участником открытого запроса предложений. |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | - Требования к участникам закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; - не проведение процедуры ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; - отсутствие у участника в запросе предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; ### - положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. |
| 8 | Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников | Приложение № 5 документации |
| 9 | Условия допуска к участию в закупке | Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.7 настоящей Документации и при условии предоставления сведений и документов, указанных в приложении 3 настоящей Документации. При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов решение о допуске принимает Закупочная комиссия. |
| 10 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Приложение № 4 документации В случае несоблюдения данных требований документы считаются не предоставленными. |
| 11 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | - Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. - Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки. - Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др)), если соблюдаются следующие условия: - - Переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны; - - Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки. - Победителем запроса предложений признается только один Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. - При равных оценочных показателях закупочная комиссия вправе отдать приоритет участнику, предложившему товар, работу, услугу российского производителя, в случае если такие приоритеты установлены условиями закупочной документации. - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках запроса предложений, подавших заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три со дня подписания такого протокола. - С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом договора, приложенным к документации о запросе предложений. В случае, если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования. Либо по решению Закупочной комиссии могут быть применены иные последствия уклонения лица от заключения договора, предусмотренные Положением о закупках. |
| 212 | - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации о закупке в форме электронного документа на электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Дата начала срока предоставления разъяснений – 27.12.2019г. c 16.00 крск.вр. Дата окончания срока предоставления разъяснений – 31.12.2019г. до 15.00 крск.вр. |
| 113 | - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений подаются: на закрытую электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 27.12.2019г. с 16.00 крск.вр. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 12.01.2020г. до 20.00 крск.вр. |
| 14 | - Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов | 660111 г.Красноярск, ул. Пограничников 37 «А», Дата рассмотрения заявок: 13.01.2020г. в 10.00 крск.вр. Дата подведения итогов: 15.01.2020г. в 15.00 крск.вр. Дата подведения итогов может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений. |
| 15 | - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Обеспечение заявки не требуется |
| 16 | - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 17 | - Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядок его проведения | Предварительный квалификационный отбор не проводится |
| 18 | - Техническое задание | Приложение № 1 к настоящей документации |
| 19 | - Сведения о возможности проведения переторжки | Покупателем предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т.е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены. По решению комиссии по закупкам возможно проведение нескольких этапов переторжки. Цена, полученная в ходе переторжки, может считаться не окончательным предложением цены для каждого участника закупки, в случае проведения дополнительной переторжки. Цена, полученная в ходе окончательного этапа переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. Переторжка проводится после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок (предложений). К переторжке приглашаются все участники закупки, заявки (предложения) которых не были отклонены. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии по закупкам. Переторжка может иметь очную, заочную, очно–заочную форму или в режиме телефонной конференции. |
| 20 | - Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. |
| 21 | - Отказ от заключения договора | Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. |
| 22 | - Примечание | Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| 23 | - Антикоррупционная политика | При выявлении фактов недобросовестных действий и злоупотреблений в процессе проведения закупочных процедур информацию незамедлительно сообщать на Горячую линию по вопросам противодействия коррупции и корпоративного мошенничества doverie@enplus.ru, тел.8-800-250-10-58 |

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

заключения договора на оказание услуг по обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения для нужд Красноярского филиала ООО «КраМЗ-Авто»

1. Данные предприятия:

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «КраМЗ - Авто» (ООО «КраМЗ-Авто»)

1.2. Адрес предприятия: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37А

2. Требования к поставщику услуги

Поставщик услуги должен иметь на балансе предприятия или ином законном основании механизм отвечающий требованиям:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «КраМЗ-Авто» |
| 2 | Место нахождения заказчика | г. Красноярск, ул.Пограничников 37 «А», |
| 3 | Основание для проведения конкурсного отбора | Положение о закупке работ, товаров и услуг ООО «КраМЗ-Авто» |
| 4 | Перечень требований к персоналу | Аккредитованный персонал |
|  |  | Стаж работы не мене 3лет |
| 5 | Требуемая техника, оборудование | Диагностическое оборудование, специальное оборудование, для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения |
| 6 | Требование к победителю конкурсного отбора | Подтвержденный опыт выполнения работ по обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения, иметь в наличии лицензии, позволяющие выполнять своими или привлекаемыми силами работы по реконструкции данного объекта |

3. Перечень установленного оборудования подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

| № п/п | Наименование установленного оборудования | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4Мп IP видеокамеры. | шт | 17 |
| 2 | IP видеокамеры ВD - 4330 | шт | 13 |
| 3 | Видеосервер на 32 IP-видеокамеры | шт | 1 |
| 4 | Клиентский ПК | шт | 1 |
| 5 | Коммутатор | шт | 18 |
| 6 | Кабельные трассы | М.п | 5020 |
| 7 | Инжектор | шт | 9 |

4. Состав работ по техническому обслуживанию и ремонту:

4.1. Видеокамеры:

4.1.1. Внешний осмотр:

- проверка надежности крепления или установки камеры;

- чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;

- устранение механических повреждений корпуса;

- контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;

- проверка исправности узлов управления;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках

4.1.2. Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности:

- проверка правильности установки видеокамеры;

- контроль площади охраняемой зоны;

- контроль дальности зоны обнаружения;

проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения

4.1.3.   Измерение электрических параметров:

- сопротивления изоляции кабелей;

измерение заземления сигнального и защитного проводов

4.2. Видеосервер, монитор, устройства видеоконтрольные

4.2.1  Внешний осмотр:

- проверка надежности установки оборудования;

- удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- проверка технического состояния оборудования;

- проверка исправности узлов управления;

- контроль исправности элементов оповещения и индикации;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;

проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

4.2.2. Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:

4.2.3. Проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно.

4.2.4. Измерение электрических параметров прибора:

- тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;

проверка потребляемой мощности при питании от элетросети переменного тока

4.2.5. Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока.

4.2.6. Контроль правильности настроек установленного программного  обеспечения и программирования режимов работы.

4.3.Кабель РК, КВК и ШВВП.

4.3.1.  Проверка технического состояния:

- поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;

- контроль целостности экранирования кабеля;

- отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;

- удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;

- контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей;

4.3.2.  Проверка состояния электропроводки:

- качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;

проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.

4.3.3.  Проверка электрических параметров проводов:

- контроль величины сопротивления изоляции впроводов;

контроль величины сопротивления проводов по лине линии

4.4. Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания

4.4.1.Внешний осмотр:

- проверка надежности установки источника питания;

- удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- проверка исправности узлов управления;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания;

- проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

4.4.2.Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов:

- контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха;

- соблюдение правил и требований по размещению;

- проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов;

проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.

4.4.3.Проверка работоспособности источника питания:

- при подаче напряжения от сети переменного тока;

- при подаче напряжения от источника резервного питания

4.4.4.  Измерение электрических параметров блока питания:

- контроль величин выходного напряжения;

- величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.

5. Ведение эксплуатационно-технической документации

6. Расчет начальной максимальной цены договора.

Стоимость обслуживания системы видеонаблюдения в месяц 2403руб 70копеек без учета НДС 20%

Стоимость обслуживания системы видеонаблюдения в месяц 2884руб 44копеек с учетом НДС 20%

Период оказания услуг 36 месяцев

Ориентировочная сумма по договору 103 839руб.84копеек с учетом НДС 20%

7. Контактные лица:

Заместитель директора   по защите ресурсов ООО «КраМЗ-Авто»  тел. 256 65 88

Колпащиков Олег Васильевич

e-mail: Oleg.Kolpashchikov@rusal.com

Руководитель КФ ООО «КраМЗ-Авто»

Трусов Виталий Викторович тел. 256 34 89

e-mail: Vitaliy.Trusov@rusal.соm

На фирменном бланке предприятия)

Приложение № 2

Заявка

на участие в  Запросе предложений

Изучив документацию о проведении запроса предложений № КА___от _____________________________________________________________________________,

(Наименование документации)

размещенную на  официальном  сайте ООО «КраМЗ – Авто» _____________________________________________________________________________

( название участника размещения заказа)

ИНН ____________________________________, ОГРН _____________________________

в лице______________________________________________________________________

( наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии на участие в запросе предложений и предлагает оказать услугу, поставить товар на условиях, указанных  в техническом задании, коммерческом предложении (Приложение 1 Документации),

на сумму:

Итоговая сумма заявки без учета НДС, руб. –

Кроме того, НДС, руб. –

Итоговая сумма  заявки  с учетом НДС, руб. –

Условия оплаты:______________________________

Место оказания услуг:_______________________________________

Относится ли данная организация к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Настоящая заявка дополняется следующими документами,  являющимися ее неотъемлемыми приложениями, в подтверждение нашего соответствия требованиям п.7 Документации:

| Документ | Число страниц |
| --- | --- |
| - Устав |  |
| - … |  |

Достоверность предоставленных сведений, а так же соответствие заявленным требованиям к поставщику подтверждаю.

Подтверждаю согласие на заключение договора по форме ООО «КраМЗ-Авто» приложенной к документации.

(В случае несогласия с формой договора ООО «КраМЗ-Авто» на момент подачи заявки предоставить протокол разногласий)

Срок действия заявки:

Руководитель организации               _________________________                      (Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

(На фирменном бланке)                                                                                               Приложение № 2.1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К заявке на участие в запросе предложений

| Извещение № |  |
| --- | --- |

Ознакомившись с материалами проводимого запроса предложений на обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения для нужд Красноярского филиала ООО «КраМЗ-Авто»,

|  | готов (о) оказывать услуги, |
| --- | --- |
| (Наименование юр.лица/индивидуального предпринимателя) |  |
| по обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения |  |

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб без НДС | Цена, руб с НДС | Сумма руб, год 2020 | Сумма руб, год 2021 | Сумма руб, год 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения | Мес. |  |  |  |  |  |
| Всего сумма, руб |  |  |  |  |  |  |  |

| (Руководитель юр.лица/ индивидуальный предприниматель) |  | подпись |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П

Приложение № 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

Копии документов, предоставляемые участниками отбора.

Опись документов, входящих в состав документации.

Анкета включающая: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты и другие установленные Документацией сведения.

Техническое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, выполнения работ, оказания услуг, условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене стоимости за 1 маш/час

Локальный сметный расчет стоимости, в рублях с НДС, выполненный в соответствии с действующей территориальной и федеральной сметно-нормативной базой ценообразования, либо другой утвержденной нормативной документацией.

Копия полученной не ранее чем за тридцать дней до дня размещения (опубликования, направления) извещения о процедуре закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Копия бух.баланса за последний отчетный период.

Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей).

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- Копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

- В случае, если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется копия доверенности на осуществление действий от имени Участника. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

Копию деклараций об уплате НДС и налога на прибыль, за последний отчетный период и справку об отсутствии задолженности по налогам.

Справка об опыте поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), аналогичных требуемым по Запросу предложений за последние три года.

Справка о кадровых ресурсах, привлекаемых в ходе выполнения работ.

Справка о материально-технических возможностях.

Информация о финансовом положении, деловая репутация Участника.

Согласие Участника на обработку персональных данных.

Копия договора аренды, свидетельства о праве собственности, подтверждающие фактическое местонахождение участника процедуры закупки.

Копия справки об отсутствии ограничений по движению денежных средств по расчетному счету.

Участник процедуры может представить любые другие документы, подтверждающие приемлемость и соответствие предложения участника требованиям организатора процедуры закупки

Приложение № 4

Согласие на обработку  ООО «КраМЗ-Авто» персональных данных с целью их предоставления в Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг

Я, _________________________________________________________________

(ФИО)

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

не возражаю против обработки ООО «КраМЗ-Авто» (адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, снятии копий для направления в Минэнерго России, ФНС России и Росфинмониторинг, следующих моих персональных данных:

- ФИО;

- адрес регистрации;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица),

обрабатываемых с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов  иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, в течение ____________________________.

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «КраМЗ-Авто» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«___»____________20__г. __________________ __________________________

(подпись)                              (ФИО)

Приложение № 5

| ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование критерия | Значимость (вес критерия)* |
| 1 | Стоимость работ с учетом отсрочки оплаты за выполненные работы | 40% |
| 2 | Годовой оборот (фин. положение) | 10% |
| 3 | Положительный опыт выполнения подобных работ за последние 3 года | 35% |
| 4 | Наличие собственных кадровых ресурсов для выполнения работ | 5% |
| 5 | Географическое расположение подрядчика (удаленность) | 3% |
| 6 | Деловая репутация | 7% |
| Итого: |  | 100,0% |

Указанная значимость (весовые значения) критериев является примерной и может быть изменена по решению комиссии по закупкам.

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость;

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100;

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.