ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В. Крупицкий

«___» _______________ 2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией для нужд КФ ООО «КраМЗ-Авто»

ОКВЭД 2

ОКПД 2

Визы:

Руководитель филиала

______________ В.В. Трусов

Ответственный исполнитель

ООО «КраМЗ-Авто»

______________ А.В.Лахно

г.Красноярск 2020

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках  ООО «КраМЗ-Авто», утвержденным участниками

# Общества (далее – Положение о закупках).

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика | Отбор поставщика услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией. |
| 2 | - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | 2.1. Заявка на участие, а так же коммерческое предложение Участника подаются на русском языке по установленной форме, заверенные подписью руководителя (Приложение № 2 к Документации) 2.2. В заявке должен быть указан срок ее действия, который не может составлять менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. 2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: - 1) Наименование услуги - 2) Характеристика услуги - 3) Цена услуги за 1 месяц, руб. - 4) Цена услуги за 1 год, руб. - 5) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника запроса предложений: - - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - надлежаще заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) (копии устава, копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; - - копии документов, раскрывающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), включая копии уставов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из реестра акционеров и т.п.; - - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - - участник запроса предложений вправе также предоставить справку из ФНС, ПФР, ФСС о состоянии расчетов по налогам, взносам и сборам, копию баланса (Формы №1 и № 2) за последний отчетный период, утвержденного налоговым органом, в подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 2.4. Согласие на заключение договора в форме предложенной ООО «КраМЗ-Авто» или в случай несогласия протокол разногласий к форме Договора. |
| 3 | Место нахождения заказчика, условия и сроки (периоды) оказания услуг | - Период оказания услуг: с января 2020г. по 31.12.2022г. - Место нахождения заказчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А», Красноярский филиал ООО «КраМЗ-Авто - Место оказания услуг: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А» |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 512 000 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч) рублей 00 коп., Без НДС. - Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакции Налогового кодекса РФ. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | 1.Оплата услуг Исполнителя за фактически оказанные услуги производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьей 169 главы 21 НК РФ, выставленного и предъявленного Заказчику на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг и при отсутствии мотивированных возражений к акту. В случае наличия мотивированных возражений к акту выполненных работ (оказанных услуг), указанный 60-дневный срок для оплаты исчисляется с момента устранения замечаний. 2. Готовность рассмотрения порядка оплаты предложенного участником открытого запроса предложений |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | - Требования к участникам закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; - непроведение процедуры ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; - отсутствие у участника в запросе предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; ### - положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. |
| 8 | Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников | Приложение № 5 документации |
| 9 | Условия допуска к участию в закупке | Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.7 настоящей Документации и при условии предоставления сведений и документов, указанных в приложении 3 настоящей Документации. При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов решение о допуске принимает Закупочная комиссия. |
| 10 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Приложение № 3 документации В случае несоблюдения данных требований документы считаются не предоставленными. |
| 11 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | - Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. - Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки. - Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др)), если соблюдаются следующие условия: - - Переговоры между Заказчиком и участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны; - - Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам закупки. - Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. - При равных оценочных показателях закупочная комиссия вправе отдать приоритет участнику, предложившему товар, работу, услугу российского производителя, в случае если такие приоритеты установлены условиями закупочной документации. - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках запроса предложений, подавших заявки, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три со дня подписания такого протокола. - С победителем запроса предложений заключается договор в соответствии с проектом договора, приложенным к документации о запросе предложений. - В случае, если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования. Либо по решению Закупочной комиссии могут быть применены иные последствия уклонения лица от заключения договора, предусмотренные Положением о закупках. |
| 212 | - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации о закупке в форме электронного документа на электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Дата начала срока предоставления разъяснений – 23.01.2020г. с 10.00 крск.вр. Дата окончания срока предоставления разъяснений – 28.01.2020г. до 16.00 крск.вр. |
| 113 | - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений подаются: на закрытую электронную почту kraz-a-kramztender@rusal.com Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 23.01.2020г. с 10.00 крск.вр. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 28.01.2020г. до 20.00 крск.вр. |
| 14 | - Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов | 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 37 «А», Дата рассмотрения заявок: 29.01.2020г. в 10.00 крск.вр. Дата подведения итогов: 30.01.2020г. в 15.00 крск.вр. Дата подведения итогов может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений. |
| 15 | - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Обеспечение заявки не требуется |
| 16 | - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 17 | - Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядок его проведения | Предварительный квалификационный отбор не проводится |
| 18 | - Техническое задание | Техническое задание (Приложения № 1 к настоящей документации) |
| 19 | - Сведения о возможности проведения переторжки | Покупателем предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т.е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены. По решению комиссии по закупкам возможно проведение нескольких этапов переторжки. Цена, полученная в ходе переторжки, может считаться не окончательным предложением цены для каждого участника закупки, в случае проведения дополнительной переторжки. Цена, полученная в ходе окончательного этапа переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. Переторжка проводится после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок (предложений). К переторжке приглашаются все участники закупки, заявки (предложения) которых не были отклонены. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии по закупкам. Переторжка может иметь очную, заочную, очно–заочную форму или в режиме телефонной конференции. |
| 20 | - Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. |
| 21 | - Отказ от заключения договора | Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. |
| 22 | - Примечание | Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| 23 | - Антикоррупционная политика | При выявлении фактов недобросовестных действий и злоупотреблений в процессе проведения закупочных процедур информацию незамедлительно сообщать на Горячую линию по вопросам противодействия коррупции и корпоративного мошенничества doverie@enplus.ru, тел.8-800-250-10-58 |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией для нужд КФ ООО «КраМЗ-Авто»

1. Данные предприятия:

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «КраМЗ - Авто» (ООО «КраМЗ-Авто»)

1.2. Адрес предприятия: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37А

2. Требования к поставщику услуги

Поставщик услуги должен иметь на балансе предприятия или ином законном основании механизм отвечающий требованиям:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «КраМЗ-Авто» |
| 2 | Место нахождения заказчика | г. Красноярск, ул.Пограничников 37 «А», |
| 3 | Основание для проведения конкурсного отбора | Положение о закупке работ, товаров и услуг ООО «КраМЗ-Авто» |
| 4 | Перечень требований к персоналу | Аккредитованный персонал |
|  |  | Стаж работы не менее 3лет |
| 5 | Требуемая техника | Оборудование для обслуживания пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией |
| 6 | Требование к победителю конкурсного отбора | Опыт выполнения работ по обслуживанию пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией |

3. Техническое обслуживание  пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией осуществляются Исполнителем на объектах КФ ООО «КраМЗ-Авто» расположенных по адресу: 660111, Россия, Красноярский Край,  г. Красноярск, ул. Пограничников 37 "А"

- строение № 22 инв. № 110536 Нежилое здание общей площадью  2 157,30 кв.м.

- строение № 30 инв. № 110257  Нежилое здание общей площадью 2 524,2 кв.м.

- строение № 7 инв. № 110356 Нежилое здание общей площадью 1 202,4 кв.м.

- строение № 23 инв. № 110042 Нежилое здание общей площадью 3 751,5 кв.м.

- строение № 17 инв. № 110517 Нежилое здание общей площадью 2 680,9 кв.м.

- строение № 5 инв. № 110233 Нежилое здание общей площадью 399,3 кв.м.

- строение № 28 инв. № 110360 Нежилое здание общей площадью 680,1 кв.м.

- строение № 19 инв. №  110489 Нежилое здание общей площадью 2 373,4 кв.м.

4. Техническое обслуживание:

- Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления и т.п.

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.

- Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

- Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, измерение параметров).

- Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов тех. средств).

- Проверка работоспособности установки.

Технический инструктаж работников Заказчика об особенностях эксплуатации ПС во избежание возможных поломок.

5. Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется без остановки рабочего процесса Заказчика, с соблюдением правил внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций Заказчика, в течение не более 24 часов после получения заявки от Заказчика, но не реже 1 раза в месяц.

6. Основными задачами оказания услуг являются:

-осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией;

-периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

-своевременная замена отдельных составляющих и частей пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, регламентированных технической документацией на них;

-ведение постоянного учета отказов, сбоев пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, выявление и устранение причин их возникновения;

-проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемой пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, разработка и реализация мер по совершенствованию методов технического обслуживания пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией;

-заблаговременное определение достижения отдельными составными частями пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией предельного ресурса с целью своевременной замены;

-своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или технического обслуживания пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией неисправностей отдельных составных частей или системы в целом;

-метрологическое обеспечение оказываемых услуг, как в ходе эксплуатации, так и техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

-ликвидация последствий воздействия на пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

7. Плановое техническое обслуживание проводится согласно графиков  по техническому обслуживанию  пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией объектов КФ ООО «КраМЗ-Авто» (Приложения №1.9 – 1.11)

-ежемесячное техническое обслуживание – ТО-1;

-ежеквартальное техническое обслуживание – ТО-2;

-ежегодное техническое обслуживание – ТО-3.

Ежемесячное техническое обслуживание ТО-1 включает в себя:

1) внешний осмотр составных частей пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок, и др.) на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и др.;

2) контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и др.

Ежеквартальное техническое обслуживание ТО-2 включает в себя:

1) выполнение работ в объеме ТО-1;

2) контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

3) проверка работоспособности составных частей пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией;

4) проверка работоспособности пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

Ежегодное техническое обслуживание ТО-3 включает в себя:

1) выполнение работ в объеме ТО-2;

2) метрологическая проверка КИП;

3) измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

8. Исполнитель обязан использовать для оказания услуг оригинальные запасные части и расходные материалы для данного вида техники, не бывшие в употреблении.

9. Профилактика, диагностика, техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией должно обеспечивать бесперебойную работу оборудования и осуществляться в точном соответствии с рекомендациями производителя оборудования.

10. В случае возникновения неисправностей в работе системы охраны и ОПС Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону, диспетчер сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки. Время приёма заявок – круглосуточно

11. Исполнитель должен оказывать услуги в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом производственного и охранного режима Заказчика под непосредственным руководством ответственного сотрудника Исполнителя в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 часов до 17:00 часов, в пятницу с 08:00 часов до 16:00 часов.

12. На заменяемые во время обслуживания детали пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией устанавливается гарантийный срок завода изготовителя (с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг).

13. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией в течение не более 24 часов после получения заявки от Заказчика.

14. Исполнитель проводит техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы порошкового пожаротушения и средств системы оповещения и управления эвакуацией, согласно Технического задания (Приложения № 1 к Документации) ежемесячно.

15. Исполнитель гарантирует, что качество материалов, используемых при оказании услуг, будет соответствовать требованиям стандартов и нормативных документов для аналогичной продукции (ГОСТ, ТУ) и должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, выданными в системе обязательной сертификации.

16. Исполнитель несет полную материальную ответственность за повреждение и поломки оборудования, возникшие в результате действий представителей Исполнителя.

17. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг.

18. Перед началом оказания услуг на объекте Исполнитель обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в оказании услуг (ф. и.о. полностью).

19. Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект. Все работники Исполнителя, участвующие в оказании услуг обязаны  пройти вводный инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и технику безопасности.

20. При оказании услуг на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение

21. Опыт оказания услуг Исполнителем в г. Красноярске по существу технического задания — не менее 3  лет.

22. Исполнитель должен иметь производственные возможности для оказания данного вида услуг (сертифицированных специалистов, оборудование.)

Приложение № 1.1.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 22 ИНВ. № 110536                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 2 157,30 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" | шт. | 1 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 2 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 4 |
| 8 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 36 |
| 9 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 10 |
| 10 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 14 |
| 11 | Извещатель тепловой ИП 101-1А-А3 | шт. | 18 |
| 12 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 10 |
| 13 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 17 |
| 14 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |
| 16 | Коробка КС-4 | шт. | 2 |
| 17 | Коробка УК-2П | шт. | 47 |
| 18 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 1 |
| 19 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 1000 |
| 20 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 500 |
| 21 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 50 |
| 22 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 23 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                                   А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                       В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                                  В.Б. Калашников

Приложение № 1.2.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 30 ИНВ. № 110257                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 2 524,2 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" | шт. | 1 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 2 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 4 |
| 18 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 36 |
| 19 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 10 |
| 10 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 14 |
| 11 | Извещатель тепловой ИП 101-1А-А3 | шт. | 18 |
| 12 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 10 |
| 13 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 17 |
| 14 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |
| 16 | Коробка КС-4 | шт. | 2 |
| 17 | Коробка УК-2П | шт. | 47 |
| 18 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 1 |
| 19 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 1000 |
| 20 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 500 |
| 21 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 50 |
| 22 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 23 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                                   А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                       В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                                  В.Б. Калашников

Приложение № 1.3.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 7 ИНВ. № 110356                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1 202,4 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |
| 2 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 3 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 4 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 1 |
| 5 | Ключ Touch Memory | шт | 2 |
| 6 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 20 |
| 7 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный с кольцом в подвесной потолок | шт. | 2 |
| 8 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 16 |
| 9 | Извещатель тепловой ИП 1011-1А-А3 | шт | 69 |
| 10 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 15 |
| 11 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 9 |
| 12 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 13 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 14 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 15 | Коробка КС-4 | шт. | 7 |
| 16 | Коробка УК-2П | шт. | 1 |
| 17 | Релейный усилитель УК/ВК | шт. | 18 |
| 18 | Коробка распределительная 80*80*40 | шт. | 14 |
| 19 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 1 |
| 20 | Кабель-канал 10*15 | м | 200 |
| 21 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 1200 |
| 22 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 500 |
| 23 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 50 |
| 24 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 25 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |
| 26 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

Приложение № 1.4.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 23 ИНВ. № 110042                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 3 751,5 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 1 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 2 |
| 8 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 108 |
| 9 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 19 |
| 10 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 30 |
| 11 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 23 |
| 12 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 25 |
| 13 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 14 | Извещатель тепловой ИП 1011-1А-А3 | шт | 4 |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |
| 16 | Релейный усилитель УК/ВК | шт. | 2 |
| 17 | Коробка распределительная 80*80*40 | шт. | 25 |
| 18 | Коробка КРТПН | шт. | 1 |
| 19 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 1500 |
| 20 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 800 |
| 21 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 100 |
| 22 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

Приложение № 1.5.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 17 ИНВ. № 110517                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 2 680,9 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "С 2000-4" | шт. | 3 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 2 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 2 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 4 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 3 |
| 8 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 22 |
| 9 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 10 |
| 10 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 6 |
| 11 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 10 |
| 12 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 10 |
| 13 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 14 | Коробка распределительная 80*80*40 | шт. | 14 |
| 15 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 2 |
| 16 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 800 |
| 17 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 400 |
| 18 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 60 |
| 19 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |
| 20 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 2 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

Приложение № 1.6.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 5 ИНВ. № 110233

(НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ  399,3 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "С 2000-4" | шт. | 1 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 2 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 2 |
| 8 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 6 |
| 9 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 10 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 2 |
| 11 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 12 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 2 |
| 13 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 1 |
| 14 | Кабель-канал 10*15 | м | 15 |
| 15 | Кабель-канал 40*16 | м | 5 |
| 16 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 100 |
| 17 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 50 |
| 18 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 20 |
| 19 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 20 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

Приложение № 1.7.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 28 ИНВ. № 110360                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ  680,1 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "С 2000-4" | шт. | 1 |
| 2 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 3 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 5 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 6 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 2 |
| 7 | Ключ Touch Memory | шт | 4 |
| 8 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 10 |
| 9 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 6 |
| 10 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 7 |
| 11 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 6 |
| 12 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 13 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 6 |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |
| 15 | Коробка КС-4 | шт. | 1 |
| 16 | Коробка УК-2П | шт. | 4 |
| 17 | Релейный усилитель УК/ВК | шт. | 4 |
| 18 | Коробка распределительная 80*80*40 | шт. | 7 |
| 19 | Кабель-канал 10*15 | м | 600 |
| 20 | Кабель-канал 40*16 | м | 10 |
| 21 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 800 |
| 22 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 300 |
| 23 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 50 |
| 24 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 25 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

Приложение № 1.8.

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ 37 «А»  СТРОЕНИЕ № 19 ИНВ. № 110489                                                                                         (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ  2 373,4 КВ.М.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |
| 2 | Прибор объектовый со встроенным передатчиком Альтоникаг RS-202-TP | комп | 1 |
| 3 | Антенна АН-433 | шт | 1 |
| 4 | Считыватель-02 Touch Memory | шт | 1 |
| 5 | Ключ Touch Memory | шт | 2 |
| 6 | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 17 |
| 7 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 13 |
| 8 | Извещатель пламени Спектрон-403 | шт | 12 |
| 9 | Молния-12 "ВЫХОД" Световое табло | шт. | 11 |
| 10 | МАЯК-12-ЗМ Звуковой оповещатель | шт. | 14 |
| 11 | МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, | шт. | 1 |
| 12 | РИП-12 исп. 02 Резервированный источник питания | шт. | 1 |
| 13 | АКБ GS 12- 7,0 Аккумуляторая батарея, выходное напряжение : 12 В, емкость : 7 А/ч | шт. | 1 |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1 |
| 15 | Коробка КС-4 | шт. | 2 |
| 16 | Коробка УК-2П | шт. | 4 |
| 17 | Релейный усилитель УК/ВК | шт. | 10 |
| 18 | Коробка распределительная 80*80*40 | шт. | 28 |
| 19 | Ящик ЩМП-07 700*500*220 | шт. | 1 |
| 20 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,5мм² (0,75мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 600 |
| 21 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75мм² (1,0мм), 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 400 |
| 22 | Кабель сигнальный с экраном КПСЭнг(А)- FRLS 2x2x0,75мм² (1,0мм), бухта 200М ГОСТ Р 53315-2009 | м | 20 |
| 23 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой | м | 50 |
| 24 | Кабель RG-58A/U коакиальный (50 Ом) 01-2001 (100м/бухта) | м | 10 |

Составил:

Менеджер ПТГ                                                                                                               А.В. Лахно

Согласовано:

Руководитель филиала                                                                                                  В.В. Трусов

Начальник ПТО                                                                                                             В.Б. Калашников

(На фирменном бланке предприятия)

Приложение №2

Заявка

на участие в  Запросе предложений

Изучив документацию о проведении запроса предложений № КА-___от _____________________________________________________________________________,

(наименование документации)

размещенную на  официальном  сайте ООО «КраМЗ – Авто» _____________________________________________________________________________

( название участника размещения заказа)

ИНН ____________________________________, ОГРН _____________________________

в лице______________________________________________________________________

( наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии на  участие в запросе предложений и предлагает выполнить ремонтные работы условиях, указанных  в настоящей документации, локальном сметном расчете (Приложение 1 Документации),

на сумму:

Итоговая сумма заявки без учета НДС, руб. –

Кроме того, НДС, руб. –

Итоговая сумма  заявки  с учетом НДС, руб. –

Условия оплаты:______________________________

Место оказания услуг:_______________________________________

Относится ли данная организация к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Настоящая заявка дополняется следующими документами,  являющимися ее  неотъемлемыми приложениями, в подтверждение нашего соответствия требованиям п.7 Документации:

| Документ | Число страниц |
| --- | --- |
| - Устав |  |
| - … |  |

Достоверность предоставленных сведений, а так же соответствие заявленным требованиям к поставщику подтверждаю.

Срок действия заявки:

Подтверждаю согласие на заключение договора по форме ООО «КраМЗ-Авто» приложенной к документации.

(В случае несогласия с формой договора ООО «КраМЗ-Авто» на момент подачи заявки предоставить протокол разногласий)

Руководитель организации               _________________________                      (Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

Копии документов, предоставляемые участниками отбора.

- Участник отбора - Крупнейший налогоплательщик:

  - Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика;

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Уведомление о постановке на учёт в ИФНС в качестве крупнейшего налогоплательщика  (если Контрагент поставлен на учёт в качестве  крупнейшего налогоплательщика  до 2006 г.  то Контрагентом предоставляется Свидетельство о постановке на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика);

  - Документы подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение  и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а так же в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства

  - Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно Постановлению Правительства от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверить можно на сайте https://ofd.nalog.ru/index.html);

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Учредительные документы;

  - Лицензии, необходимые для выполнения Услуг.

  - Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

  - Справка о введении мер ограничительного характера в отношении участника закупки, а так же в отношении общества, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки.

  - Нормативный правовой акт иностранного государства, государственного объединения  и (или) союза   и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей) которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах  которого действует  участник закупки.

- Участник отбора – индивидуальный предприниматель

  - Свидетельство о государственной регистрации ЕГРИП;

  - Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС;

  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих Предложение и первичные документы (приказы о назначении директора и главного бухгалтера; доверенности, содержащие соответствующе полномочия);

  - Копия паспорта индивидуального предпринимателя

  - Выписка из ЕГРИП на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты направления Предложения;

- Бухгалтерская отчётность (Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчёт о прибылях и убытках (форма №2) на последнюю отчётную дату, предшествующую дате подачи Предложения, с отметкой о принятии ИФНС (в т. ч. с приложением квитанции о приёме по ТКС, в случае, если предприятие отчитывается в ИФНС в электронном виде);

- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (форма 39-1) на дату, не ранее 30 рабочих дней до даты подачи Предложения;

- Заявка на участие (по форме приложения № 2 к настоящей документации) с указанием информации о декларировании соответствия участника закупки установленным требованиям;

- Коммерческое предложение (по необходимости);

- Анкета поставщика;

- Согласие на обработку персональных данных.

- Решения уполномоченного органа управления о заключении договора(одобрении сделки);

- Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в электронном виде в формате excel и в печатной форме за подписью уполномоченного лица. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений предоставить актуализированные сведения.

Приложение №4

Согласие на обработку  ООО «КраМЗ-Авто» персональных данных с целью их предоставления в Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг

Я, _________________________________________________________________

(ФИО)

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

не возражаю против обработки ООО «КраМЗ-Авто» (адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, снятии копий для направления в Минэнерго России, ФНС России и Росфинмониторинг, следующих моих персональных данных:

- ФИО;

- адрес регистрации;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица),

обрабатываемых с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов  иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, в течение ____________________________.

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «КраМЗ-Авто» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«___»____________20__г. __________________ __________________________

(подпись)                              (ФИО)