ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «КраМЗ-Авто»

На официальном сайте ООО «КраМЗ-Авто»  http://kramzauto.ru  проводится Запрос предложений на право заключения договора на техническое обслуживание  огнетушителей, указанных в таблице № 1, для нужд Саяногорского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2020г.

Номер процедуры  КА- 24/2020 от 29.01.2020г.

Сроки проведения запроса предложений:   до 31.01.2020г.

Заявки (коммерческое предложение) на участие в запросе предложений принимаются в электронном виде на электронный адрес

kraz-a-kramztender@rusal.com; Anastasiya.Cherepanova@kramzauto.ru

Техническое задание на техническое обслуживание огнетушителей для 
Саяногорского филиала ООО «КраМЗ-Авто» в 2020 году.

- Цель запроса – обеспечение Саяногорского филиала ООО «КраМЗ-Авто» следующими услугами:

Таблица №1

| Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-2,4,5 (переосвидетельствование) | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-10 (переосвидетельствование) | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-2(зарядка) | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-4(зарядка) | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-5(зарядка) | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт огнетушителя ОП-10(зарядка) | шт. | 1 |
| Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного крана | шт. | 1 |
| Ежегодная перекатка пожарных рукавов | шт. | 1 |
| Замена ЗПУ | шт. | 1 |
| Замена манометра | шт. | 1 |
| Замена шланга | шт. | 1 |
| Замена порошка | шт. | 1 |
| Поверка и выбраковка огнетушителей | шт. | 1 |
| Ремонт ОП-2-10 | шт. | 1 |
| Замена чеки | шт. | 1 |

- Место и сроки поставки:

- 655600, Р.Х. г. Саяногорск, ул. Означенная, ОАО «САЗ», промплощадка ООО «КраМЗ - Авто»

- Сроки технического обслуживания огнетушителей – с 01.02.2020 по 31.12. 2020 года.

- Условия оплаты: предпочтительна отсрочка платежа в течение 14 календарных дней на основании акта выполненных  работ.

- Ориентировочная сумма договора не более 50 000 рублей, без НДС. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакции Налогового кодекса РФ.

В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться:

Черепанова Анастасия Андреевна

Раб.тел.: 8(3904)27-39-02;

Email: Anastasiya.Cherepanova@kramzauto.ru